문서번호	축산물부-8809
결재일자	2016.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	인수공통질병팀장	축산물부장

생물안전3등급 연구시설 공사 설계변경 및 정산보고

보건환경연구원

(축산물부)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울시보건환경연구원 BL3 검증관련 보완공사

○ 목    적

서울시보건환경연구원(축산물부)에서 운영하고 있는 생물안전 3등급(BL3)

연구시설 인증획득을 위하여 질병관리본부 시설기준에 적합한 보완공사를

시행하고자 함

○ 공사기간 : 2016.5.23. ~ 6.20.(29일간)

○ 계약금액 : 금48,906,000원(금사천팔백구십만육천원)

○ 계약상대자 : 주식회사 나라컨트롤 (대표 주영덕)

○ 공사내용

- 센서 검교정

- PASSBOX 보완공사

- 피난유도등 설치

- 배관공사

- 덕트 공사

- 헤파필터박스 마감공사

- 배기휀 모터 교체공사

- 차수벽 설치

- 멸균기 수리

- 자동제어 부품 교체

□ 공사 설계변경 및 정산

○ 공사변경 및 정산사유

- 공사내용 중 차수벽 미설치로 인한 재료비, 경비 중 미사용 등 정산 사유

발생

※ 차수벽 설치관련 : 질병관리본부 문의 결과 미설치 가능 회신

○ 공사금액 변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	48,906,000	40,820,000	감)8,086,000

○ 세부 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
재료비(차수벽)		5,500,000	0	감)5,500,000
제경비	산업안전 보건관리비	1,090,256	0	감)1,090,256
	환경보전비	117,666	0	감)117,666

□ 조치의견

○ 공사 설계변경 및 정산사유 발생에 따라 정산 시행하고자 함

붙  임  공사설계변경 내역서 1부. 끝.