서울시 생활환경과 검토의견

□ 사업명 : 서초구 방배5구역 주택재개발정비사업

구 분	검 토 의 견
감량기기 설치 관련	○ ｢서울특별시 서초구 음식물류 폐기물 발생억제, 수집·운반 및 재활용에 관한 조례」 제10조(음식물류 폐기물 배출자의 처리 협조 등) 및 제12조(음식물류 폐기물 공동보관시설 또는 전용수거용기의 설치)에 따라 대형감량기 또는 RFID종량기 등을 설치할 필요가 있음 ※ 20세대 이상 공동주택 : 음식물류 폐기물을 재활용하기 위한 보관시설 또는 전용수거용기 설치 필요 - 대형감량기 : 기계적, 열적 및 생물학적 처리과정 등을 통해 배출 즉시 발생지에서 처리하는 기기로 별도 처리시설 불요 및 수거차량 없음 (부산물은 허가받은 처리업체 인계 및 재위탁 금지) - RFID종량기 : 기기 투입구에 사전에 등록된 전자카드를 접촉시, 배출자 정보 및 음식물류 폐기물 무게를 측정하여 중앙시스템(한국환경관리공단 서버)에 자동 전송되고 수수료를 부과하는 방식(선불 또는 후불)으로 단지 내에 수거차량 출입 및 별도 처리시설에서 처리 대상 ※ 문의사항 : 생활환경과 음식폐기물관리팀(담당 김명기, 02-2133-3744)