[붙임2]

서남 열병합발전사업 경제성 분석

구 분			단위	주요사항	비 고
총 투자비			백만원/년	17,200	시설비, 공사비, 건설이자 등
바이오가스 사용량			천N㎥/년	16,289
매출	전력 판매액		백만원/년	5,998	SMP 125원/㎾h, REC 40원/㎾h
		전력 판매량	㎿h	36,351
	열 판매액		백만원/년	100	열단가 30,920원/Gcal
		열 판매량	Gcal/년	3,224
	소 계		백만원/년	6,098
매출원가	관리운영비		백만원/년	933	SPC 운영비, 유지보수비
	가스사용료 (서울시 수익)		백만원/년	2,883	가스단가 177원/N㎥
	수열비		백만원/년	72	800Gcal/년, 90,470원/N㎥
	기 타		백만원/년	16	점용료 5, 수수료 7 철거비 4
	감가상각비(20년)		백만원/년	852	17,200 - 영업준비금 162
	소 계		백만원/년	4,756	매출총이익 1,342
판매관리	인건비 등		백만원/년	101	인건비 76 + 제경비 25
	보험료		백만원/년	37
	제세공과금		백만원/년	33	재산세, 지방교육세
	기 타		백만원/년	27	대리사무수수료 20 + 개업비 7
	소 계		백만원/년	198	영업이익 1,144
영업외손실			백만원/년	196	법인세차감전순익 948
법인세			백만원/년	190
난방공사 이익			백만원/년	758	내부수익율(IRR) 9.02%

* 운영비 물가변동분(분기별 정산) : 기준운영비 × 소비자물가지수변동분

- 반영항목 : 관리운영비, 수열비, 판매관리비 등