1. 서울 서남물재생센터

□ 시설개요

시설개요
시 설 명	서남물재생센터
시설위치	서울 강서구 마곡동 91
시설구분	공공시설		○	민간시설
시설설치자	서울특별시		작성자	이 찬 용	전화번호	02-3660-2144
처리대상 (처리용량)	합계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
	7,949톤/일	톤/일	259톤/일	7,690톤/일	톤/일	톤/일
소화조 용량	179,988㎥	소화조 내 체류일수	#1:25.8일 #2:20.7일	가동개시 년․월․일		1987.6.30
				연간 가동일수(* 설계기준)		365일
운영인원	176명			운영자 평균 근무년수		9년09월

□ 사 업 비

(단위 : 백만원)

사 업 비
총사업비 및 재원별 예산	계 (총사업비)	410,297
	국 비	소계				환경부				타부처
	지 방 비	소계	410,297			시․도비		410,297		시․군비
	민간자본
	기 타
사업비 소요내역	계	410,297		부지 매입비			시설비		410,297		기타

※ 하수처리장 건설 예산

□ 추진경과

시설설치 사업 추진경과
년․월․일	추진내용	년․월․일	추진내용
1987.6.30	최초 설치	1995.6.30	1차 증설 준공
1988.6.30	위생처리장 준공	1993.4.19	2차 증설
1989.7.31	1차 증설	1999.4.30	2차 증설 준공

□ 유기성폐자원 처리현황

(단위 : 톤/년)

유기성 폐자원 처리량
구 분	계	음식쓰레기	음폐수	하수슬러지	가축분뇨	기타
2008	1,783,095			1,783,095
2009	1,558,982			1,558,982
2010	1,528,817			1,528,817
2011	1,448,685			1,448,685
2012	1,281,366			1,281,366
2013	1,368,289		53,924	1,314,365

□ 유기성폐자원 에너지 이용현황

가. 바이오가스 생산․이용현황

연도별 가스 생산 및 이용량
구 분	연간 가스 생산량 (S㎥)	연간 가스 이용현황(S㎥)				자체 이용한 가스의 용도
		발전에 사용한 가스량	외부에 판매한 가스량	자체 이용한 가스량	기타 단순 처리량
2008	26,228,934	1,769,452		21,879,143	2,580,339	소화조 가온용, 건조기 보일러용
2009	27,018,164	3,241,031	121,006	19,450,292	4,205,835
2010	26,739,582	4,296,166	411,183	18,543,456	3,488,777
2011	27,052,087	4,006,138	1,060,528	17,772,042	4,213,379
2012	24,814,197	3,226,997	1,104,428	16,255,618	4,227,154
2013	28,945,451	4,065,644	946,274	16,709,001	7,224,532

나. 발전시설 및 전기 생산․이용현황

시설규모 및 전기 생산․이용현황
구 분	발전시설 용량(kW/h)	연간 전기 생산량(MW)	연간 전기 이용현황
			외부 판매량 (MW)	외부 판매금액 (천원)	자체 사용량 (MW)
2008	3,200	2,328			2,328
2009	1,600	5,208			5,208
2010	1,600	7,643			7,643
2011	1,600	8,016			8,016
2012	1,600	6,337			6,337
2013	1,600	8,086			8,086

※ 발전기 : 2009년 (기존) 소화가스+경유 겸용발전기를 소화가스 전용발전기(800KWx2)로 교체하여 가동중

다. 가스이용시설 및 가스 판매현황

시설규모 및 가스판매 현황
구 분	가스공급시설 용량 (S㎥/분)	연간 가스판매량 (S㎥)	연간 가스판매 수입 (천원)	판매처
2008
2009		121,006		바이오메탄서울(주)
2010		411,183		"
2011		1,060,528		"
2012		1,104,428		"
2013		946,274		"

※ 가스판매량 : 차량연료화 사업 공급량임(계약기간(15년, '09.12~'24.11)동안 바이오가스

무상공급 후 사업자 투자시설 기부체납)

□ 부산물 발생 및 처리현황(2013년)

(단위 : 톤/년)

구 분			슬러지(고형물)	폐액(폐수)	기타 부산물	비 고
발 생 량			174,769
처 리 량 계			174,769
처리방법별 처리량	재활용	소 계
		퇴비화
		사료화
		액비화
		기타
	해양배출
	육상처리	소 계	174,769
		고 화	124,814
		건 조
		소 각	44,362
		매 립
		기 타	5,593

□ 시설운영비 현황

(단위 : 천원)

연도별 운영비 현황
구 분	계	인건비	수도광열비	수선유지비	재료비	위탁관리비	기타
2008	44,789,458	7,775,747	9,063,056	17,601,821	2,540,972		7,807,862
2009	43,867,799	8,009,020	8,749,844	16,347,210	3,281,137		7,480,588
2010	42,875,938	7,586,222	9,058,691	13,407,491	3,769,955		9,053,579
2011	40,738,747	7,978,324	9,577,472	9,552,434	3,754,183		9,876,334
2012	44,575,708	8,345,325	11,617,649	10,214,405	3,821,963		10,576,366
2013	50,724,055	8,377,316	12,997,709	10,771,177	6,012,692		12,565,161

※ 하수처리장 전체 운영비(바이오가스화시설 운영비 외에 퇴비화, 사료화, 하수처리장 운영비 등이 포함된 경우 여기에 기록해 주세요.)

□ 설치․운영상 애로사항 및 대책 현황

문제점 및 대책 현황
애로사항
대책 및 추진현황

□ 현장사진 및 공정도 등

가. 현장사진

나. 공정도