◯ 서부교 개략공사비

구 분	손 상 내 용	보수보강 방안		보수 물량	단위	단가 (천원)	개략공사비 (천원)	우선 순위
RC BOX	보수부 들뜸, 박리	표면처리		350.88	㎡	45	15,790	3
	파손	단면보수		0.79	㎡	190	150	2
	콘크리트 박리	단면보수		0.31	㎡	190	59	2
	균열(0.3mm 이상)	주입보수		3.0	m	100	300	1
	재료분리	단면보수		0.12	㎡	190	23	2
	들뜸	표면처리		0.63	㎡	45	28	3
	유도배수관 파손	재설치		1.00	m	100	100	2
교면 포장	보도부 파손	단면보수		0.36	㎡	190	68	3
	이물질 적치	현장정리		5.4	㎡	10	54	3
	보도부 토사 퇴적	현장정리		7.68	㎡	10	77	3
	차선규제봉 유실	재설치		1	ea	10	10	2
	체수	배수관설치		1	ea	700	700	1
난간 및 연석	실링 미시공	실링재 주입		1.80	m	8	14	3
	난간 이탈	재설치		2	ea	180	360	3
	난간지주 변형	재설치		1	m	18	18	3
순공사비							17,751
제경비(순공사비의 50%)							8,876
순위별 공사비			1순위				1,500
			2순위				513
			3순위				24,614
총 공사비							26,627