지적사항 이행 결과서

▢ 서부수도사업소

기계실 지적사항 이행 전	기계실 지적사항 수정 후
급수운영과 서고 지적사항 이행 전	급수운영과 서고 지적사항 이행 후
	○향후일정：주방후드 내에 감지기 설치와 소화액 분사장치를 신설해야 하므로 현재 공사업체에 의뢰하여 견적을 요청한 상태로 8월중에 공사를 완료하고자 합니다.
구내식당 주방 확산소화기 지적사항	미 이행