'15년 서부수도사업소 온실가스 감축 추진실적

□ 사업장 배출량

사업장명	´15년 할당량 (A)	´15년 배출량 (검증전)(B)	감축량 (A-B)	비고
서부수도사업소	6,001	5,858	143	달성

□ 2015년 추진성과

○ 사업장내 설비 공정개선 실적 - 절감량 15tCO2

1) 봉원증압장 고효율 인버터 교체

- 노후 인버터 제어반을 고효율 인버터반으로 개량하여 소비전력 절감

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 7tCO2

- 소요예산 : 65백만원

2) LED 조명등 교체

- 일반형광등 64W(32W*2등*150등)을 LED등(40W*150등)으로     교체하여 소비전력 절감

- 개선에 따른 절감효과 산정 : 8tCO2

- 소요예산 : 36백만원

○ 기타 운영방식 및 행태 개선 실적

- 계절별 시간대별 차등 요금제에 따른 최대부하시간대 관리 및 효율적   펌프운전으로 전력요금 절감에 기여

- 불필요한 차량 운행 지양 및 공회전 금지로 온실가스 절감

- 청사 사무공간 적정 냉방온도 유지 및 격등 조명으로 전기 사용량

절감

작 성 자	시설관리과장 : 유인행☎3146-3690 기전팀장 : 이상연☎3720 담당 : 홍하나☎3721