서소문청사 등기구 현황

1		LED 등기구 교체 현황

종 류	계	1동	2동	3동	5동	후생동	송월동	비 고
LED등기구	6,631	4,051	835	194	412	1,065	74	80.6%
형광등,기타	1,597	856	331	13	70	305	22	19.4%
계	8,228	4,907	1,166	207	482	1,370	96	100.0%

2		형광등 및 기타 등기구

(1) 서소문청사 2동

종 류	규 격	계	B1층	1층	2층	3층	9층	10층	비 고
형광램프	FL29W×2	128	76	1	9		11	31
"	FL29W×1	56		56
형광램프	FL20W×4	86	4	29	23	30			금회교체
"	FL20W×2	8	4		4
"	FL20W×1	1		1
"	T5 28W×1	2	2
다운라이트	FUL36W×3	18	6	12
"	FUL36W×1	1					1
"	FUL15W×1	5	5
"	FUL11W×1	15	15
백열등	비상용	10	10
메탈등	160W	1	1
계		331	123	99	36	30	12	31

(2) 후생동

종 류	규 격	계	B2층	B1층	1층	2층	3층	4층	옥탑	외곽	비 고
형광램프	FL29W×2	110	85	10	10	9		4	1
"	FL29W×1	2	1							1
형광램프	FL20W×4	10		10							금회교체
"	T5 28W×1	26					14	12
"	T5 21W×1	12				3	9
"	T5 14W×1	1						1
"	FL20W×2	12		7	1					4
할로겐	PAR50W	13						13
"	PAR75W	34						34
다운라이트	FUL15W×1	7	2			1		4
"	FUL15W×1	2	1			1
"	FUL11W×1	17		3	1			8	5
"	FUL26W×2	15							15
"	FUL55W×1	11					11
"	FUL36W×4	23			2		21
냉음극관		10						10
계		305	89	30	14	14	55	86	21	5