서식6. 결과보고 양식(결과보고서)

전통시장 화재알림시설 설치사업 결과 보고서

□ 사업개요

◦ 기본현황

설치장소	시장명
	시·도				시군구
관할 지자체 담당자	부서명				담당자명
	연락처				e-mail
설치 현황 (단위: 개)	영업점포수			신청점포수				설치점포수

◦ 사업비 교부내역

(단위 : 천원)
합계	국비	지방비		민간
		(시도)	(시군구)

□ 설치내역(설치장소 및 개수를 파악할 수 있는 설계서, 도면 등 함께 제출)

설치 내용		세부 내역	금액(단위: 원)	설치 장소	업체명
개별 구간	( )감지기	( )개 * ( )원			납품 및 시공업체명 (계약한 업체 일체 기재)
	수신기	( )개 * ( )원
	서버(관제시스템)	( )식 * ( )원
	⋮
공용 구간	( )감지기	( )개 * ( )원
	수신기	( )개 * ( )원
	서버(관제시스템)	( )식 * ( )원
	CCTV	( )개 * ( )원
	⋮
합 계				-

* 세부 설치내역을 명료히 파악할 수 있는 범위 내에서 양식 변경 가능

□ 화재알림시설 동작방식(체계)

동작 방식	화재알림 방식
화재 발생 → 감지기를 통한 화재 감지 → 상인회 사무실에 설치된 서버로 감지 정보 전송 → 서버를 통해 시도 소방본부 119 종합상황실로 화재 속보 통보 ⋮	- 화재발생 점포를 포함한 10명 상인에게 문자 및 유선 연락 - OO어플리케이션을 통해 상인에게 실시간으로 CCTV 영상 전송 ⋮

* 필요 시 화재알림시설 동작 및 알림 도해도 첨부

□ 인증제품 사용여부

장 비	인증내용	업체명	인증여부(여, 부)	통신방식(유·무선)
열감지기	형식승인	형식승인 인증서 상의 업체	여	유선
자동화재속보기	성능인증		여	무선
CCTV	KC인증		여	유선
⦙

* 추후 증빙서류(형식승인 인증서 등) 제출 요구할 수 있음

** 소방용품 인증을 받을 수 있는 장비에 대해서는 일체 기입

□ 기타 설치사항

자동화재속보설비 연결 여부	‘17년 자동화재속보설비 설치사업 속보기 연동 완료 여부(반드시 택1)
	연동 완료 □ / 연동 불가 □ / 미지원 시장 □
	연동 불가 사유 또는 참고사항 :
기타 설치사항

□ 설치사진(사진 설명)

설치 사진	설치 후 사진
(예시) 태평전통시장 A구역	(예시) 태평전통시장 A구역
설치 사진	설치 후 사진
(예시) 태평전통시장 B구역	(예시) 태평전통시장 B구역
설치 사진	설치 후 사진
(예시) 상인회 사무실(수신기)	(예시) 상인회 사무실(수신기)
시연 사진	시연 사진
(예시) 속보 동작시연	(예시) 속보 동작시연

서식6-1. 결과보고 양식(정산보고서)

전통시장 화재알림시설 설치사업 정산 보고서

□ 사업개요

시장명
시·도		시군구
지원연도		사업완료일자

□ 사업비 정산 결과

(단위 : 원)

구 분	예 산(a)	집행금액(b)	집행잔액 (c=a-b)	발생이자(d)	반납금액 (f=c+d+e)
국 비
민 간
(지방비)
합 계

* 사업종료일부터 30일 이내 제출 필수

** 사업 변경 등으로 인해 사업비 변동이 있는 지자체는 변경 내역까지 상세히 작성(양식변경가능)

※ 시설현대화사업 사업비 정산 절차와 동일하게 진행(사업비 발생이자 및 잔액 등 환수)

※ 사업비 정산 절차는 사용내역 시스템 입력 및 증빙자료 첨부 등 ‘e나라도움’ 및 ‘e호조’ 운용절차에 따름

※ 회계정산 자료(지자체 및 설치업체 간 회계정산) 별도 제출 필수

서식6-2. 결과보고 양식(설치확인서)

화재알림시설 설치사업 설치 확인서(소방기관 확인용)

□ 설치 내역

설치 내역				비고
시·도	시·군·구	시장명	설치 내역

위와 같이 해당 시장에 화재알림시설이 설치되어 소방관서로 화재속보가 정상 (자동)통보 되고 있음을 확인합니다.

년     월     일

소속	부서	직급	성명	서명
				소방기관 담당자 서명
				시·군·구 담당자 서명