서울본부 개정안 의견 제출

개정(안)	수정(안)	수정사유
별표. 비고(추가)	별표1, 별표2, 별표4 비고 1. 119구급대(항공구조구급대, 소방선박) 장비 보유율은 소모품을 제외한 필수보유 장비만으로 산정한다. 2. SpO2 측정 기능이 포함된 일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정 장비(CO/Met-Hb)를 보유할 경우 휴대용산소포화도측정기를 구비하지 않아도 된다. 3. 고급형 심장충격기를 보유할 경우 심장충격기와 심전도감시장치(SpO2포함)를 구비하지 않아도 되며, ETCO2 측정 기능이 포함된 경우에는 호기말이산화탄소측정기도 구비하지 않아도 된다. ※ “비고 3～4”의 경우에는 119구급대 장비 보유율 산정 시 해당 장비를 구비한 것으로 본다. 4. 선택보유 장비는 전문구급대로 지정된 구급차량에 우선 구비하여야 하며, 지역여건(농촌,도서 지역 등)에 따라 수량 가감 또는 상기품목 외에도 구비할 수 있다. 6. 다수환자 대응장비, 구급대원 개인장비, 감염관리실 장비는 지역여건을 감안하여 구비할 수 있다. 7. 가슴압박의 품질 환류 기능이 포함된 고급형심장충격기를 보유할 경우 가슴압박품질측정기를 구비하지 않아도 된다 8. 내용연수가 경과된 구급장비(필수 및 선택장비)는 “소방장비 심의회 운영 지침”에 따라 연장사용 및 불용의 심의를 하고 연장사용이 결정 된 경우에는 연장된 기간만큼 내용연수 경과율에도 동일하게 적용한다. 별표5 비고 1. 교육실습장비는 119구급대원의 전문역량강화를 위한 교육에 필요할 경우 지역여건에 따라 수량 가감 또는 상기 품목 외에도 구비할 수 있다.	보유율 산정기준 마련 예산 중복투자 방지 예산 중복투자 방지 선택장비는 지역여건별 필요장비 우선구매 및 상기 품목외에도 구비할 수 있도록 수정 예산 중복투자 방지 지역여건 반영한 장비 구매

개정(안)	수정(안)	수정사유
별표1. 영아용 경추보호대(척추고정장비)	별표1. 영아용 경추보호대(척추고정장비)	영아용 경추보호대(척추고정장비)를 판매할수 있는 회사가 제한적으로 구매에 어려움이 발생함. 그러므로 필수구급장비 보다 선택장비로 편성.
별표1. 순환유지	별표1. 의료용 가온기	의료용 가온기(일부제품)에서 신경계 이상이나 치매 등을 유발할 수 있는 알루미늄이 검출되었다는 실험결과가 나와 구급장비 보유기준에서 보류를 해보아야할 것 같음.
별표1. 포도당(수액용 5%, 10%, 50%)	포도당(수액용 5% 500ml, 1000ml) 포도당(수액용10% 500ml, 1000ml) 포도당(수액용 50% 100ml )	규격 자율 또는 생리식염수와 같이 용량을 기재하여 두가지 용량 중 하나만 보유 해도 되는지 두가지 모두 보유해야 하는지 명확히 구분.