서울숲 순찰결과(5.8)

정비대상 및 지적사항

연번	위 치	지적사항	전 경
1	- 스케이트 파크장	- 음수대 배수가 안 됨.
2	- 공원등 D-48 주위	- 배수로입구 낙엽제거 필요함.
3	원형광장	- 벤치 의자 고정이 안 됨.
4	- 숲속놀이터 앞	- 배수로 입구 토사준설 필요함.

연번	위 치	지적사항	전 경
5	- 수변 남자화장실	- 변기 막힘 보수 필요함.
6	- 공원등 E-6 주위	- 석축 탈락.
7	방문자센터 남자화장실	점검표 9:50점검 후 미 기록(점검시간 15:35).
8	생태숲 남자장애인 화장실	환풍기 미 작동.

▣ 공원현황

전경
	보이스카우트 자원봉사단	장애인 자원봉사단
전경
	바닥분수 가동중 및 임시 탈의장
전경
	놀이터 모레정리 작업	숲속놀이터 새단장
전경
	나비정원	갤러리정원