『서울숲,응봉공원 순찰관련』

시설물 정비대상 및 지적사항

▷ 일    시 : 2015. 7.1(수)

▷ 점 검 자 : 공원운영과  녹지6급  송복식

연번	위 치	지적사항	전 경
1	- 2번진출입로 입구	- 수목보호판 돌출 이용시민 안전사고 위험 재정비필요.
2	- 야외무대	- 야외무대 전면 시설물부착 흔적 미관저해 제거필요.
3	- 바닥분수 탈의실 옆	- 녹지대상에 전선 주름관 노출 미관저해 제거필요.
4	- 조각공원 옆 느티나무 수림대	- 여름철을 맞이하여 시민들이 나무그늘 아래 휴식을 취하는 지역을 대상으로, - 나무 고사지가 떨어질 위험 있는 곳 제거작업 필요.

연번	위 치	지적사항	전 경
5	방문자센터앞	- 화장실 벽체내 타일그림 훼손 미관저해 재정비필요.
6	- 응봉공원 남측화장실앞	- 공원이용 안내판 실명제 관리책임자를 현재 공원 시설물 관리자로 변경필요. ※ 공원 시설물내 부착된 실명제 재정비 필요.
7	- 응봉공원 방문자센터옆 화장실(남)	- 화장실내 비치된 소화기 월별 점검표 미기재 점검필요.
8	- 응봉공원 남측 농구장 옆	- 녹지대 경계 회양목 고사 제거요망.

□ 시설물관리 우수사례

연번	위 치	지적사항	전 경
1	- 서울숲 (야외무대)	- 야외무대 녹지대 한지형 잔디관리상태 양호.
2	- 서울숲 (야외무대)	- 야외무대 녹지대내 하트 모형의 꽃단지 조성하여 시민들에게 새로운 볼거리 제공.