서울숲 두산 트리마제 모델하우스 관리카드
(관리번호 N0 : 작성일 2014년 11월 14일
현 황	위 치	서울시 성동구 왕십리로 26 (성수동1가 616-1)
	철근콘크리트조, 일부철골조, 대지면적 540㎡, 건축면적 1230.6㎡, 연면적 2,433.96 ㎡, 3층 1동
	대표자성명 전화(휴대폰)	두산중공업 3442-4747	관리소장 전화(휴대폰)	최병엽 소장 3442-4747
	근무인원	20명	상주인원	15명
	소 화 기 (간이소화용구)	14개	소방시설	s/p, 옥내소화전, 유도등설비, 시각경보기
	존치기간	미확정
	층별 세부용도	1층 안내 분양사무실, 2층 모델하우스, 3층 모델하우스
화기취급	사용처 없음		인근 소방용수시설	공소 349호(지상식)
외벽 및 실내마감재	외벽 : 철판 , 실내마감재 : 목재 및 유리 등 불연재료(준불연재료)
기타 화재예방상 위험요인	특이사항 없음
위치도 및 사진
위치도(큰 위치도)			위치도(작은 위치도)
모델하우스 사진			모델하우스 전경