문서번호	서울특별시아동복지센터-6779
결재일자	2014.6.3.
공개여부	비공개
방침번호

		시 민
서무팀장		아동복지센터소장
협 조	상담팀장
	생활지원팀장
	학대예방팀장
	주무관
	주무관

화재 등 재난 발생시 피해 최소화를 위한

서울시아동복지센터 재난대응 메뉴얼

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

서울특별시아동복지센터

화재 등 재난 발생시 피해 최소화를 위한

서울시아동복지센터 재난대응 메뉴얼

2014년 각종 대형사고 발생과 관련 우리센터 자체 재난대응 메뉴얼을 작성 비치함으로써, 재난 발생 시 대응에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		현 황

□ 일반현황

○ 소 재 지 : 강남구 수서동 광평로 34길 124

○ 면    적

- 대  지 : 25,808㎡(7,807평)

- 건물 연면적 : 2,307㎡(698평)

○ 수용인원(정원기준임)

- 주간 : 73명(보호아동 30명, 직원 35명, 직접고용근로자 8명)

- 야간 : 36명(보호아동 30명, 직원 5명(당직2, 교대3), 직접고용근로자 1명)

□ 주요시설

○ 본관(2층) :  학대예방센터, 다사랑관(아동숙소 7실, 의무실, 놀이실, 피복실)

○ 본관(1층) : 사무실3실, 학습실3실, 심리검사실, 놀이(모래)치료실,   미술치료실, 식당, 휴게실, 상담실(2실), 세미나실 등

○ 지   하 : 체력단련실, 목욕실, 피복관리실, 기계실, 전기실

○ 부대시설 : 체험놀이터, 야외풀장, 자연학습장, 휴게공원 등

○ 부속시설 : 정문 경비실

Ⅱ		재난발생 시 대응체계

					Ⅱ-1	화재 대응 행동메뉴얼

□ 상황

○ 우리센터에 대한 초기화재 발생 인지

○ 화재진압 및 인명구조 활동 전개

□ 조치 절차

□ 조치 내용(화재 발생 시 행동요령 별첨1참조)

1. 화재 신고 및 상황전파

○ 최초 목격자는 발견 즉시 관할소방서 상황실(119)에 화재발생 신고

※ 속보설비에 의한 자동신고와 상관없이 유선 신고 조치

○ 화재상황 전파 : 화재발생경보기(비상벨) 작동, 방송, 구두, 유선 등

2. 대피유도 및 초기진압

○ 최초 목격자의 상황전파에 따라 대피유도 실시

위치	근무처(장소)	상황조치	조치내용	비고
2층	다사랑관	보육담당	보호아동 피난 유도 복도 유리문 잠금 해제	- 좌·우측 복도 (방별 부착 피난로 참조) 피난구
	학대예방센터	학대예방센터	보호아동 피난 지원
1층	사무실	각팀별근무자	학습실 이용 아동 피난지원 및 대피유도	소화기 및 소화전 활용 진화 실시
	학습실	생활지원팀
	세미나실	서무팀
	상담실(1,2)	상담팀
지층	기계·전기실	시설관리	기계·전기시설 운영 중지 경비근로자 지원 요청	〃
	대기실(청소)	청소	경사로 및 계단이용 대피	〃

※ 복도유리문 잠금해제 시 비상열쇠 비치장소 : 2개소【병아리 방, 보육사 방(B방)】

○ 초기진압 및 조치

- 화재유형(가스, 전기 등)에 따라 자체소화전 및 소화기 등으로 초기진압

☞ 자체 보유 소화기 및 소화기구 등으로 초기진압

- 피해 상황 및 지원 상황 등을 지속적으로 확인 및 보고(선조치 후보고)

3. 현장 활동 지원

○ 화재진압 및 인명구조ㆍ검색활동 지원

☞ 소방관서 현장지휘대 지시에 따라 필요한 지원 실시

○ 복구활동 지원을 위한 인원ㆍ장비 등 투입

4. 상황보고 및 공지

○ 화재진압 후 보고체계를 통한 상황보고(동향보고 포함)

☞ 청사담당(당직근무자) → 서무팀장 → 소장(동향보고 포함)

○ 유관기관(시설)에 관련 내용 공지

- 직무관련성에 따라 필요한 대상을 각팀에서 공지대상 선정 및 공지

					Ⅱ-2	식중독 대응 행동메뉴얼

□ 상황(적용범위)

○ 동일한 원인으로 추정되는 유사증세의 식중독 환자가 급식 인원의 30% 이상 동시에 발생한 경우

○ 대량 환자 발생, 대규모 사망자 발생 등 식중독 분야 국가 위기 상황 발생 시 적용

□ 식중독 지수에 따른 조치

○ 식중독 지수(식품의약품안전처)별 주의사항 및 조치사항

지수범위	주의사항	조치(대응)사항
86 이상 (위험)	- 기온 35℃이상인 날 - 3～4시간 내 부패 - 음식물취급 극히 주의	- 1일2회 식자재 관리실태 확인 - 매일 구내식당 위생점검 실시
51～85 (경고)	- 기온 30～35℃날 - 4～6시간 내 부패 - 조리시설 취급 주의	- 구토 및 복통환자 발생여부 관찰 - 매일 조리시설 위생점검 실시
35～50 (주의)	- 기온 25～30℃날 - 6～11 시간 내 부패 - 식중독 발생 우려	- 위생관리 강화 - 보호아동 건강관리 강화 - 체험학습 등 단체 활동 억제
10～34 (관심)	- 기온 20～25℃날 - 식중독 발생 우려, 음식물 취급 주의	- 식자재 관리실태 확인

※ 각단계별 하위단계는 당연 조치사항에 포함

□ 식중독 예방요령

○ 식중독 사고 예방관리 철저

- 잠재적 위험식단 가급적 배제(가열조리 식단중심으로 운영) 및 조리된 식품은 2시간 이내 배식 완료

- 급식종사자 개인위생 및 급식시설․설비기구의 위생관리 철저

- 작업과정의 위생관리 철저로 교차오염 방지

- 보존식 보관관리 철저(-18℃에서 144시간)

- 급식대상자 및 급식종사자에 대한 손 씻기, 소독 등 위생관리 강화 등

○ 식재료 선정, 원산지 확인 등 검수 철저

- 식재료 구매 시 원산지와 품질기준을 분명하게 제시

- 원산지 확인 철저

- 의심되는 식재료는 구매대상 식재료에 제외 후 대체 식재료 구매

○ 자체 급식품 이외의 식품 등에 대한 위생관리 철저

- 외부 반입음식물 등을 급식시  유통기한 경과 등 확인 후 급식

- 영양사 허락 없이 임의로 간식 등 제공사례 자제

- 외부 급식시(현장학습 등) 위생관리가 확인된 안전한 곳을 선택

○ 식중독 의심환자 발생 시 신속 대응조치 강화

- 동일 원인으로 추정되는 유사증세의 환자가 2인 이상 발생한 경우 인지 즉시 필요한 조치 이행(환자 이송 및 치료 등)

- 식중독 사고 발생 시 보건소 역학조사 협조 및 명확한 원인규명으로 재발 방지대책 강구 등

					Ⅱ-3	태풍·호우 발생 시 대응 행동메뉴얼

□ 상황(적용범위)

○ 태풍 및 집중호우의 발생으로 인해 대규모 피해가 발생하거나 우려가 있을 상황에 적용

□ 태풍·호우 발생 시 조치

○ 시설물 안전점검

- 청사 외곽 옹벽, 석축, 담장 등의 부대시설

- 체험학습장 및 테마파크 놀이시설의 안전상태

- 배수시설 및 배수로

○ 점검중 위생요인 발견시 즉시 보수 및 보호아동 피난 조치

- 보호아동 피난 : 다사랑관에서 1층 도담이방 등으로

□ 태풍·호우시 행동요령

○ 서울시의 비상근무 명령을 바탕으로 태풍․호우의 진행상황을 지속적으로 확인하여 대비

○ 비상연락망 수시 확인 및 비상근무 실시

○ 낙뢰가 발생할 우려가 있기 때문에 보호아동 및 직원들이 건물 밖으로 나가는 것 자제

○ 낙뢰 발생시 형광등이나 전기기구로부터 1m 이상 떨어짐

○ 건물의 매몰(산사태) 및 침수 위험시 보호아동 및 직원들을 안전한 곳으로 대피 시킴

○ 피해발생 시 재난보고 계통에 따라 피해상황을 신속하게 보고

○ 복구할 때에는 안전을 위하여 2인 1조로 작업 실시

Ⅲ		행정사항

□ 각 팀

- 소속직원들이 소화전 및 소화기의 위치와 비상구 등을 사전에 파악할 수 있도록 조치하고, 또한 직원 각자가 우리센터 소방계획에서 정한 개인별 임무파악

□ 생활지원팀

- 다사랑관 복도의 통로 중 학대예방센터쪽의 유리문에 대한 열쇠의 보관장소를 보육담당자들 모두가 확실히 숙지할 수 있도록 조치

- 신규 입소아동의 경우 각방에 비치된 화재발생시 비상대피로 안내내용을 숙지할 수 있도록 보호아동교육 철저

□ 서무팀

- 식중독 지수에 따른 식자재 관리에 철저를 기하고 당직자들이 화재 등 재난 대응방법을 숙지할 수 있도록 메뉴얼을 당직실에 비치

첨부 화재발생시 행동요령1부. 끝.