LED등기구 교체공사 과업내용서

1. 본 시방서는 서울시청 노동조합 LED 등기구 교체공사 건에 대하여 적용한다.

2. 도급자는 도면, 시방서, 변경지시서 없이 공사를 진행하여서는 안된다.

3. 도급자는 도구, 방법, 기술, 공정 및 계약된 모든 공사부분에 대하여 전적으로 책임을 져야 한다.

4. 도급자는 공사계약서에 언급이 없는 한 모든 인력, 재료, 설비기구, 시공설비, 기계, 운반 설비 및 편의시설 등 공사 수행에 필요한 제반사항을 제공하고 비용도 부담해야 한다.

5. 현장 대리인은 도급자를 대리하며, 현장대리인이 행하는 결정과 지시 질의는 도급자가 한 것으로 간주하여 서면으로 기록 보관해야 한다.

6. 발주청은 도급자와 계약을 유지하면서 계약의 추가 및 삭제, 기타 보완사항 등의 공사 변경 지시를 할 수 있으며, 계약금액, 공사기간도 그 지시서에 의해 조정할 수 있다.

7. 도면 및 시방서에 명기되지 아니한 사항이라 할지라도 현장 맞물림, 맞춤 등의 관계 재료의 치수 및 설치공법 등의 사소한 변경 또는 이에 수반하는 약간의 수량 증감 등의 경미한 변경은 감독원의 지 시에 따른다.

8. 현장에 반입되는 재료는 모두 감독원의 승인을 득한 것이어야 하며, 승인요청시 제출한 견본과 반 입된 자재가 상이할 때에는 즉시 장외 반출시켜야 한다.

9. 도급자는 공사도중 건물내 근무하는 직원의 업무수행에 지장을 주지 않도록 최대한 노력하여 야 하며, 감독원 요청 등 필요할 경우 야간 또는 주말공사를 시행하여야 한다.

10. 시공 후 검사가 불가능한 부분에 대하여는 감독원의 입회하에 시공하여야 하며, 도급자 임의로 시공하여 발생되는 문제는 도급자 부담으로 재 시공할 것을 감독원이 지시할 수 있다.

11. 공사장의 관리는 근로 안전관리 규정, 보건관리 규정 및 산재보험법 기타 관계 법규에 따라 빠 짐없이 행하고 아래 각 항을 지킨다.

1) 노무자가 기타 출입 감시, 풍기 및 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 표시, 위험개소 안내자배치 및 기타 사고 방지에 대한 단속

12. 도급자는 공사도중이나 공사완료 후라도 인접구역에 손상을 주지 않도록 하며 피해 발생시에는 피해보상을 책임지며, 현장 안전관리에 대한 손상은 도급자의 책임으로 한다.

13. 공종별로 명시된 것 외에 인접 건물 및 주변도로 기타에 손상을 주지 않도록 보양 한다.

14. 공사 완료시에는 건물 내외의 정돈, 청소를 완전히 하여야 하며, 공사 시공상 지면, 기준물의 변경, 손상부분은 원상 복구해야 하며, 공사 중 불필요한 것은 즉시 장외로 반출하여 항상 청결 및 정돈 을 하여야 한다.

15. 공사장내에서 발생하는 각종 발생품 및 기존 시설물의 해체로서 발생되는 재료 및 물품 등은 감독 원이 지정하는 현장내의 장소에 정리 보관하고 반납분에 대해서는 도급자 비용으로 감독원이 지정 장소로 반납 처리한다.

16. 모든 조명기구의 리드선과 전원선과의 접속은 박스 내부에서 이루어져야 하며, 접속을 완전하게 하여 접속 불량으로 인한 발열이 일어나지 않도록 주의하여야 한다.

17. 도급자는 준공검사가 완료된 후 건물 내·외부를 깨끗이 청소, 정리하고 인계인수하여야 한다.