조 규 영 의원(환경수자원위원회, 민주당)

요구번호 (891번) - 1

□ 최근 5년간 상수도사업본부에 대한 서울시 감사 지적사항 및 조치결과

□ 상수도사업본부에 대한 최근 5년 간 서울시에서 실시한 감사결과 지적사항 및 조치결과를 붙임과 같이 제출합니다.

○ 참고로 우리 감사관에서는 2011년 말 이후 실시한 서울시 감사에 대해서는 서울시 홈페이지(http://gov.seoul.go.kr/audit)에서 그 결과를 시민들에게 공개하고 있음을 알려드립니다.

붙임 : 서울시 감사 결과 및 조치내역 4건 각 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (감사담당관)	담당사무관	민 병 진
	☎2133-3028	담 당 자	박 해 진
	작 성 일 : 2013. 5.

자체감사 결과 및 조치목록

연번	구분	감사분야	대상기관	감사기간	조치요구사항
					행정상	신분상	재정상
1	종합	사업소 종합감사 (성과감사 병행)	구의․강북아리수정수센터	'09.5.4 ～6.3	시정 21 주의 9 제도개선 3 현지시정 33	경징계 2 훈계 18 주의 11		환수등 50,816천원
2	종합	수도사업소 종합감사	남부,강동수도사업소	'09.11.9 ～11.20	시정 24 주의 9 현지시정 27 개선 7	훈계 12 주의 25		환수 등 106,275천원
3	종합	상수도사업본부 종합감사	상수도사업본부	'10.11.8 ～11.26	시정 9 주의 6 제도개선 4	훈계 4 주의 13		감액 등 4,873,753천원
4	종합	기관운영(아리수센터) 종합감사	뚝도,영등포 아리수정수센터	‘11.10.10 ~ 11.7	시정 32 주의 19 개선 1 현지시정 14	훈계 25 주의 16		환수 등 7건 40,062천원

자체감사 결과 및 조치내역

1. 아리수정수센터(구의, 강북) 종합감사

□ 감사개요

○ 감사대상 : 구의·강북 아리수정수센터

○ 감사인원 : 기술감사팀장 외 5명

○ 감사기간 : 2009. 5. 4 ～ 6. 3 (기간 중 20일)

○ 감사범위 : 2006. 1. 1 ～ 2009. 4월까지 처리한 업무 전반

○ 감사중점 : 예산편성․집행 및 물품관리, 각종 자재, 약품수급 및 관리의 적정성, 원․정수 수질관리 및 생산관리, 설계, 계약, 시공, 하자검사 등 시설공사 관리, 시설물 점검·진단 및 유지관리의 적정성 등

□ 감사결과 주요 지적사항

≪ 총 괄 ≫

기관별	적 출 건 수							제도 개선	수범 사례	재정상
	소계	일반행정․ 예산회계	재산 및 물품관리	수질 및 생산관리	공사계획 및 설계	공사시공 및 준공	시설물 유지관리
계	63	17	8	13	13	8	4	3	2	17건/50,816천원
구의	30	9	5	5	4	5	2		1	8건/18,506천원
강북	33	8	3	8	9	3	2		1	9건/32,310천원

≪ 주요 지적내용 ≫

○ 분말활성탄 과다, 액체염소용기 무상양여 부적정 및 관리 소홀

○ 취수장 시료채수배관 설치 부적정 및 침전지 보수공사 품질관리 소홀

○ 원수 pH 조정용 이산화탄소 주입 부적정 등

≪ 제도개선 검토과제 ≫

○ 구의아리수정수센터 응집제 주입 운영방법 개선 등 3건

□ 조치(처분)요구사항에 대한 조치결과

조치요구사항					조치결과
행정상	재정상 (천원)	신분상			행정상	재정상 (천원)	신분상
		계	징계	훈계 등			계	징계	훈계 등
63	50,816	31	2	29	63	50,816	31	2	29

2. 수도사업소(남부, 강동) 종합감사

□ 감사개요

○ 감사대상 : 남부․강동수도사업소

○ 감사인원 : 감사2팀장 외 13명

○ 감사기간 : 2009. 11. 9 ~ 11. 20(기간 중 10일)

○ 감사중점 : 고객지원시스템 운영 및 민원처리 적정성

입찰․계약 및 예산․회계분야 적정성, 수질검사․관리 적정성

수도요금 부과․조정․징수 및 체납관리 적정성,

배․급수관시설․각종 공사설계․시공 등 공사자재 수급관리 적정성

기전설비, 시설물 안전점검 및 유지관리 적정성

□ 감사결과 주요 지적사항

≪ 총 괄 ≫

계	일반행정	수도공사	수도요금	수질관리
33	3	15	10	5

≪ 주요 지적내용 ≫

○ 옥내급수관 개량 공사비 및 지원절차 부적정

○ 임시급수 보증금 정산(반환)처리 소홀, 지하수 이용부담금 부과 소홀

○ 배수지 항 청소 후 수질검사 및 폐수철 부적정

○ 현장 여건을 고려하지 않은 장비 선정 및 작업효율 적용으로 인한 과다 설계

○ 단가계약 된 건설업종에 대한 적합하지 않은 신규 공종을 연가단가에 포함하여 공사시행 등

≪ 수범사례 ≫ 수도사업소 방문고객에 대한 교통봉사 시행 등 2건

≪ 제도개선 검토과제 ≫ 가정용․영업용 수도분할 사후관리 강화 등 7건

□ 조치(처분)요구사항에 대한 조치결과

조치요구사항					조치결과
행정상	재정상 (천원)	신분상(명)			행정상	재정상 (천원)	신분상(명)
		계	징계	훈계 등			계	징계	훈계 등
33	106,275	37	-	37	33	106,275	37	-	37

3. 상수도사업본부 종합감사

□ 감사개요

○ 감사대상 : 상수도사업본부

○ 감사인원 : 기술감사팀장 외 5명

○ 감사기간 : 2010. 11. 8. ~ 11. 26. (기간 중 15일)

○ 감사범위 : 2008. 1. 1 ～ 2010. 11월까지 처리한 업무 전반

○ 감사중점 : 고도정수처리사업 적정성, 상수도 수질관리 및 운영 적정성, 상수도 시설물 유지관리 적정성, 공사발주, 설계변경 등 공사관리 적정성 등

□ 감사결과 주요 지적사항

≪ 총 괄 ≫

기 관 명	계 (건수)	분 야 별 지 적 사 항					재정상 (천원)	제도 개선
		소 계	고도정수	수질관리	공사관리	일반행정
상수도사업본부	19	15	3	3	6	3	4,873,753	4

≪ 주요 지적내용 ≫

○ 오존발생기 용량 과다 설계로 인한 구매비용 과다산정

○ 유지관리비가 많이 소요되는 열분해식 배오존파괴기로 설계

○ 배수지 정비 우선순위 부적정 등

≪ 제도개선 검토과제 ≫ 공사실명판 설치 개선 등 4건

□ 조치(처분)요구사항에 대한 조치결과

처 분 요 구 사 항					조 치 결 과
행정상	재정상 (천원)	신분상(명)			행정상	재정상 (천원)	신분상(명)
		계	징계	훈계 등			계	징계	훈계 등
15	4,873,753	17	-	17	15	4,873,753	17	-	17

4. 기관운영(아리수센터) 종합감사

□ 감사개요

○ 감사대상 : 뚝도, 영등포 아리수정수센터('08.1.~ '11.10. 현재 업무처리 전반)

○ 감사기간 : 2011.10.10. ~ 11.7. (기간중 가 10일)

○ 감사인원 : 기술감사팀장 외 6인 (외부전문가 1인 포함)

○ 감사중점 : 인사․복무, 예산․회계, 계약, 수질관리 및 정수처리, 기전․토목․건축시설물 설계․시공․유지관리 실태 등

□ 감사결과 주요 지적사항

≪ 총 괄 ≫

구분	분야별 지적사항						제도 개선	재정상 조치 (천원)
	계	정수처리	시설물관리	시설공사	계약	일반행정
계	65	20	19	10	5	11	1	40,062
뚝도	29	10	10	3	1	5		13,424
영등포	36	10	9	7	4	6	1	26,638

※현지시정 14건 포함

≪ 주요 지적내용 ≫

○ 여과지 가동중지 및 운영비 절감 미검토, 오존 주입관리 부적정

○ 원수 pH 조정을 위한 이산화탄소 주입 부적정

○ 여과지 탁도계 유지관리 부적정, 취수구 및 침사지 관리 부적정

○ 설계 및 공사감독 부적정, 업무추진비 집행 부적정

□ 조치(처분)요구사항에 대한 조치결과

처 분 요 구 사 항						조 치 결 과
행정상	재정상 (천원)	신분상(명)				행정상	재정상 (천원)	신분상(명)
		계	중징계	경징계 등	경고 등			계	징계	훈계 등
52건	40,062	41	-	-	훈계 25 주의 16	52건	29,744	41	-	훈계 25 주의 16

※ 재정상 3건 10,318천원은 진행중