붙임 1)

‘서울시 감시항목’ 검사항목 주기

□  원 수 : 78항목

구 분	주간 항목(3)	분기 항목 (46)	연간 항목 (29)
미생물 (3)	-	바이러스, 지아디아, 크립토스포리디움 (3)	-
무기물 (11)	-	몰리브덴, 바륨, 베릴륨, 브롬이온, 스트론튬, 아질산성질소, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트, 안티몬 (10)	니켈 (1)
유기물 (55)	-	글라이포세이트, 노닐페놀, 디메토에이트, 디부틸프탈레이트, 디(2-에틸헥실)아디페이트, 디(2-에틸헥실)프탈레이트, 1,2-디클로로벤젠, 1,3-디클로로벤젠, 1,1-디클로로에탄, 1,2-디클로로에탄, 1,2-디클로로에틸렌, 1,2-디클로로프로판, 메토밀, 메틸파라티온, 몰리네이트, 부타클러, 부틸벤질프탈레이트, 비스페놀 에이, 클로로에탄, 클로르피리포스, 1,1,2-트리클로로에탄, 트리플루랄린, 2,4,5-티, 퍼메트린, 펜디메탈린, 포레이트, 헥사클로로부타디엔 (27)	2,4-디, 2,4-디비, 디엘드린 1,4-디클로로벤젠, 1,3-디클로로프로펜, 마이크로시스틴, 메톨라클러, 메틸디메톤, 모노클로로벤젠, 벤조(에이)피렌, 스티렌, 시마진, 알드린, 알라클러, 에틸렌디브로마이드, 엔도설판, 엔드린, 엠티비이, 염화비닐, 이프로벤포스, 이피엔, 카보푸란, 터부틸아진, 페노브카브, 펜타클로로페놀, 펜토에이트, 헵타클로, 헵타클로에폭사이드 (28)
심미적물질 (8)	2-엠아이비, 지오스민, 총유기탄소 (3)	나트륨, 마그네슘, 은, 칼륨, 칼슘 (5)	-
기타 (1)		부식성지수 (1)

※ 78항목에 부식성지수(환경부 감시항목) 1항목 포함

□  정 수 : 105항목

구 분	월간 항목(7)	분기 항목 (59)	연간항목 (39)
미생물 (10)	-	장구균, 저온일반세균, 지아디아, 크립토스포리디움 (4)	녹농균, 바이러스, 분원성연쇄상구균, 살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균 (6)
무기물 (11)	브롬이온 (1)	몰리브덴, 바륨, 베릴륨, 스트론튬, 아질산성질소, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트 (8)	니켈 , 안티몬 (2)
유기물 (56)	-	원수 분기 27항목 + 에피클로로히드린 (28)	원수 연간 28항목 (28)
소독 부산물 (18)	브로메이트, 아세트알데히드 (2)	디브로모아세트산, 디클로로아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산, 클로로피크린, 1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로아세톤, 브로모클로로아세토니트릴, 브로모포름, 클로라이트, 클로레이트 (13)	클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀 (3)
심미적물질 (9)	2-엠아이비, 지오스민, 입자수, 총유기탄소 (4)	원수 검사대상 5항목 (5)	-
기타(1)		부식성지수 (1)

※ 105항목에 부식성지수(환경부 감시항목) 1항목 포함

□  병물 아리수 : 105항목

구 분	월간 항목(7)	분기 항목 (57)	연간항목 (41)
미생물 (10)	-	장구균, 저온일반세균 (2)	녹농균, 바이러스, 분원성연쇄상구균, 살모넬라, 쉬겔라, 아황산환원혐기성포자형성균, 지아디아, 크립토스포리디움 (8)
무기물 (11)	브롬이온 (1)	몰리브덴, 바륨, 베릴륨, 스트론튬, 아질산성질소, 우라늄, 주석, 퍼클로레이트 (8)	니켈 , 안티몬 (2)
유기물 (56)	-	원수 분기 27항목 + 에피클로로히드린 (28)	원수 연간 28항목 (28)
소독 부산물 (18)	브로메이트, 아세트알데히드 (2)	디브로모아세트산, 디클로로아세트산, 모노브로모아세트산, 모노클로로아세트산, 브로모클로로아세트산, 트리클로로아세트산, 클로로피크린, 1,1-디클로로아세톤, 1,1,1-트리클로로아세톤, 브로모클로로아세토니트릴, 브로모포름, 클로라이트, 클로레이트 (13)	클로로페놀, 2,4-디클로로페놀, 2,4,6-트리클로로페놀 (3)
심미적물질 (9)	2-엠아이비, 지오스민, 입자수, 총유기탄소 (4)	원수 검사대상 5항목 (5)	-
기타(1)		부식성지수 (1)

※ 105항목에 부식성지수(환경부 감시항목) 1항목 포함