첨 부 2.   2015년 서울시 감시항목 수질검사 대상

연번	분류	항목	원수	정수	병물 아리수
51	유 기 물 (계속)	메토밀	○	○	○
52		메톨라클러	○	○	○
53		메틸디메톤	○	○	○
54		메틸파라티온	○	○	○
55		몰리네이트	○	○	○
56		부타클러	○	○	○
57		시마진	○	○	○
58		알드린	○	○	○
59		알라클러	○	○	○
60		에틸렌디브로마이드	○	○	○
61		엔도설판	○	○	○
62		엔드린	○	○	○
63		이프로벤포스	○	○	○
64		이피엔	○	○	○
65		카보푸란	○	○	○
66		클로르피리포스	○	○	○
67		터부틸아진	○	○	○
68		2,4,5-티	○	○	○
69		트리플루랄린	○	○	○
70		퍼메트린	○	○	○
71
		페노부카브	○	○	○
72		펜디메탈린	○	○	○
73		펜타클로로페놀	○	○	○
74		펜토에이트	○	○	○
75		포레이트	○	○	○
76		헵타클로	○	○	○
77		헵타클로에폭사이드	○	○	○
78	소 독 부 산 물 (18)	디브로모아세트산	×	○	○
79		디클로로아세트산	×	○	○
80		모노브로모아세트산	×	○	○
81		모노클로로아세트산	×	○	○
82		브로모클로로아세트산	×	○	○
83		트리클로로아세트산	×	○	○
84		1,1-디클로로아세톤	×	○	○
85		1,1,1-트리클로로아세톤	×	○	○
86		브로메이트	×	○	○
87		브로모클로로아세토니트릴	×	○	○
88		브로모포름	×	○	○
89		아세트알데히드	×	○	○
90
		클로로페놀	×	○	○
91		2,4-디클로로페놀	×	○	○
92
		2,4,6-트리클로로페놀	×	○	○
93		클로라이트	×	○	○
94		클로레이트	×	○	○
95		클로로피크린	×	○	○
96	심미적물질 (9)	지오스민	○	○	○
97		2-엠아이비	○	○	○
98		나트륨	○	○	○
99		마그네슘	○	○	○
100		은	○	○	○
101		입자수	×	○	○
102		칼륨	○	○	○
103		칼슘	○	○	○
104		총유기탄소	○	○	○
총 계			77	104	104

연번	분류	항목	원수	정수	병물 아리수
1	미 생 물 (10)	녹농균	×	○	○
2		바이러스	○	○	○
3		분원성연쇄상구균	×	○	○
4		살모넬라	×	○	○
5		쉬겔라	×	○	○
6		아황산환원혐기성포자형성균	×	○	○
7		장구균	×	○	○
8		저온일반세균	×	○	○
9		지아디아	○	○	○
10		크립토스포리디움	○	○	○
11	무 기 물 (11)	니켈	○	○	○
12		몰리브덴	○	○	○
13		바륨	○	○	○
14		베릴륨	○	○	○
15		브롬이온	○	○	○
16		스트론튬	○	○	○
17		아질산성질소	○	○	○
18		안티몬	○	○	○
19		우라늄	○	○	○
20		주석	○	○	○
21		퍼클로레이트	○	○	○
22	유 기 물 (56)	노닐페놀	○	○	○
23		디부틸프탈레이트	○	○	○
24		디(2-에틸헥실)아디페이트	○	○	○
25		디(2-에틸헥실)프탈레이트	○	○	○
26		1,2-디클로로벤젠	○	○	○
27		1,3-디클로로벤젠	○	○	○
28		1,4-디클로로벤젠	○	○	○
29		1,1-디클로로에탄	○	○	○
30		1,2-디클로로에탄	○	○	○
31		1,2-디클로로에틸렌	○	○	○
32		마이크로시스틴	○	○	○
33		모노클로로벤젠	○	○	○
34		모노클로로에탄	○	○	○
35		벤조(에이)피렌	○	○	○
36		부틸벤질프탈레이트	○	○	○
37		비스페놀 에이	○	○	○
38		스티렌	○	○	○
39		에피클로로히드린	×	○	○
40		엠티비이	○	○	○
41		염화비닐	○	○	○
42		1,1,2-트리클로로에탄	○	○	○
43		헥사클로로부타디엔	○	○	○
44		글라이포세이트	○	○	○
45		2,4-디	○	○	○
46		디메토에이트	○	○	○
47		2,4-디비	○	○	○
48		디엘드린	○	○	○
49		1,2-디클로로프로판	○	○	○
50		1,3-디클로로프로펜	○	○	○

구분		연간		분기		월간		주간
원수		30		44		-		3
정수		39		61		4		-
병물아리수		41		59		4		-