서울시 관리·운영 물놀이시설 안전관리실태 감사결과

(안전감사담당관-14907호, ‘18.11.13)

□ 주요 지적사항

연번	지적내용	비고
1	수영장 수질의 안전성 확보를 위해 수질검사 주기	표준매뉴얼
2	시행규칙 〔별표6〕안전·위생 기준 구청장이 정하는 입장자의 정원하여 입장시켜서는 아니되며, 구청장은 수영장 입장정원을 정하여야 한다.	소방시설법
3	시행규칙 〔별표6〕안전·위생 기준 수상안전요원 배치기준 준수	체육시설법
4	시행규칙 〔별표 4〕 체육시설업의 시설기준 수영조의 벽면에 거리 및 수심표시 기준 준수	체육시설법
5	법 제26조(보험가입) 체육시설업을 등록하거나 신고한 날로부터 10일내 ‘자동차손해배상 보장법 시행령’에 따른 금액 이상 보장하는 손해보험 가입	자동차손해배상 보장법