서울시 다중이용시설 알데히드류 건강영향평가

Health impact asessment of aldehydes in public-use facilities in Seoul

박명규, 임학명, 서민정, 이호준, 홍주희, 하광태 이철민1), 권승미, 신진호, 신용승

서울시보건환경연구원, 서경대학교1)

1. 연구 목적

현대인들은 대부분의 시간을 실내환경에서 활동하며 그 비율은 88%에 달한다(양원호, 2009). 이에 따라 환경부는 2003년 다중이용시설등의 실내공기질 관리법을 공포하고 17개의 시설군을 관리하고 있다. 본 연구는 규제물질에 포함된 포름알데하이드와 미규제 물질(아세트알데하이드)를 측정·분석하고 위해성평가를 실시해 실내공기질 오염물질이 건강에 영향을 미치는 정도를 파악하였다

2. 연구 방법

본 연구는 실내공기질법 규제물질인 포름알데하이드와 미규제물질(아세트알데하이드)를 측정하였고, 측정기한은 2018년 5월에서 2019년12월이였다. 2.4-DNPH 카트리지를 사용하여 측정된 시료는 ACN 5mL로 전처리하였다. 분석은 액체크로마토크래피(LC 20A, Simazu)를 이용하여 분석하였다. 건강영향평가는 Excel, Oracle Crystal ball프로그램을 활용하여 평가하였다.

3. 연구 결과

포름알데하이드와 아세트알데하이드에서 PC방에서 가장높은 값을 나타내었다. PC방의 위해성평가 결과 포름알데하이드에서 CTE 2.44E-07, RME 1.31E-06를 나타내었고, 아세트알데하이드에서 CTE 2.01E-8, RME 2.78E-07를 나타내었다. 대규모점포의 위해성평가 결과 포름알데하이드에서 CTE 7.31E-07, RME 3.92E-06를 나타내었고, 아세트알데하이드에서 CTE 4.87E-08, RME 1.81E-07를 나타내었다. 학원의 위해성평가 결과 포름알데하이드에서 CTE 6.98E-07, RME 5.68E-6를 아세트알데하이드에서 CTE 3.86E-08, RME 1.68E-07를 나타내었다. 포름알데히드에 노출된 군에서 최대값에 근접할수록 EPA의 제시값인 10-6을 초과하는 값은 나타내었다.

참 고 문 헌

양원호 (2009), 한국인의 평일 및 주말의 국소환경 시간활동 양상. 한국실내환경학회 학술지, 6(4), 267-27420