서울시 물재생센터 수온자료(‘16~’19)

구분	탄천물재생센터		난지물재생센터	중랑물재생센터		서남물재생센터
	유입수	방류수	방류수	유입수	방류수	유입수	방류수
2016년 1월	13.2	13.9	12.6	11.6		11.9	12.3
2016년 2월	12.4	13.2	12.6	10.9		12.4	12.8
2016년 3월	15.2	15.1	14.7	14.3		14.4	15
2016년 4월	18.2	19.0	18.6	18.3		18.7	19.1
2016년 5월	21.6	21.3	21.2	20.9		21.9	22.2
2016년 6월	24.9	24.5	24.1	23.9		25.4	25.7
2016년 7월	25.8	26.1	25.3	24.8		25.7	26.1
2016년 8월	27.9	28.4	27.4	26.7		27.6	28.2
2016년 9월	26.4	26.8	26.1	25		25.5	25.8
2016년 10월	23.8	23.9	23.3	23.9		23.2	23
2016년 11월	19.6	19.7	18.8	19.3		18.5	18.5
2016년 12월	15.7	16.1	14.4	15.3		14.9	15
2017년 1월	13.0	14.7	12.5	13.3		12.7	12.8
2017년 2월	11.2	13.2	11.1	12.2		12.2	12.4
2017년 3월	13.8	15.5	14.2	14.7		14.1	14.4
2017년 4월	17.9	18.9	18.0	17.8		17.1	17.4
2017년 5월	22.1	22.6	21.5	21.1		21.1	21.9
2017년 6월	24.7	25.3	24.5	23.4		23.7	24.1
2017년 7월	26.5	27.1	25.4	25.1		27.5	27.6
2017년 8월	26.9	27.4	25.6	25		26.6	26.6
2017년 9월	25.9	26.1	25.1	23.9		24.4	24.8
2017년 10월	23.3	24.3	23.6	21.6		23	23
2017년 11월	18.5	19.5	18.7	17.7		18.2	18.2
2017년 12월	13.3	14.0	13.8	12.9		12.5	12.5
2018년 1월	11.2	11.7	11.8	11.5		11.1	11
2018년 2월	10.0	10.5	11.3	11.5		11.2	11.3
2018년 3월	14.2	15.0	14.7	14.9		13.9	13.8
2018년 4월	17.5	18.1	17.9	17.3		17.5	17.5
2018년 5월	20.4	21.1	20.4	20.2		20.1	20
2018년 6월	23.7	24.3	23.8	23.3		23	23
2018년 7월	25.9	26.3	25.7	25.1		25.3	25.6
2018년 8월	28.5	29.0	28.7	27.4		28.4	28.5
2018년 9월	24.8	25.8	25.5	22.1		24.8	25.2
2018년 10월	21.4	22.6	22.1	23		21.3	21.7
2018년 11월	18.0	19.2	19.0	21.9		17.6	17.8
2018년 12월	14.4	15.3	15.2	22.6		13.4	13.8
2019년 1월	12.5	12.5	12.9	12.5		11.8	12.2
2019년 2월	12.4	12.5	13.2	12.5		11.8	12.3
2019년 3월	15.0	15.2	16.1	14.9	15.5	14.8	15.2
2019년 4월	17.2	17.8	17.9	16.9	17.8	16.9	17.4
2019년 5월	21.1	22.2	21.6	20.7	21.7	20.7	21.3
2019년 6월	23.5	24.7	24.2	22.9	24.1	23.4	24.2
2019년 7월	25.7	26.6	26.3	25.2	26.1	25.4	26.3
2019년 8월	26.8	27.7	27.7	26.1	26.8	27.1	27.5
2019년 9월	25.2	26.2	24.5	24.6	25.4	25.5	25.8