	2016. 11. 17(목) 조간용
	이 보도자료는 2016년 11월 16일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
					보도자료
								-
담당부서 :		안전총괄본부 시설안전과		시설안전과장	고승효	2133-8200
				시설안전팀장	안 근	2133-8220
사진없음 ▣ 사진있음 □			매수 : 4매
				담 당 자	김재영	2133-8222
서울시, 지하도상가‧지하주차장 안전점검 - 본격적인 겨울철 앞두고 지하도상가․지하주차장 12곳 표본 안전점검 - 11/16~23 까지 전문가와 합동으로 전기안전, 가스안전, 소방안전 등 점검 - 긴급․경미사항은 즉시 현장조치, 개선사항은 전문가 자문의견 받아 보완

□ 서울시는 본격적인 겨울철을 앞두고 화재 등 안전에 취약한 지하도상가와 지하주차장에 대한 표본 안전점검을 11월 16일(수)부터 23일(수)까지 실시한다고 밝혔다.

□ 서울시설관리공단이 관리하는 총 37개의 지하도상가 등의 시설 가운데, 이용인구가 많은 강남역 지하상가 등 12곳에 대해 전기․가스․소방․기계․건축 분야 전문가와 합동으로 표본안전점검을 우선 실시한다.

○ 서울시에는 시설관리공단이 관리하는 지하도상가(25개), 지하주차장(12개) 등 총 37개가 있으며, 이중에는 1980년 이전에 건립된 시설도 19개가 포함되어 있다.

□ 주요 점검내용은 ▴건축․토목 구조물의 변형 발생여부 ▴가스용기·차단기 관리상태 ▴전선 배선 불량 상태 ▴소화기 작동 ▴비상대피시설 등으로 전반적인 안전점검을 실시할 계획이다.

□ 특히, 지하도상가는 휴게소 및 음식점의 가스설비 관리상태, 소화기 작동, 화재예방을 위한 대책, 비상대피 등의 안전관리 실태를 점검하고, 지하주차장은 구조체의 균열발생, 난간의 파손상태, 용접부의 용접 상태, 조명시설 상태 등을 중점 점검한다.

□ 이번 점검을 통해 긴급한 사항이나 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치하고, 장․단기 계획이 필요한 사항은 전문가의 자문의견을 토대로 보완토록 조치할 계획이다.

□ 시는 매년 지하도 시설물에 대한 안전점검을 실시하고 있으며, 이번 점검은 본격적인 겨울철이 도래하기 전 마무리 할 예정이다.

□ 김준기 서울시 안전총괄본부장은 “본격적인 겨울철을 앞두고 많은 시민들의 이용이 예상되며, 화재와 같은 재난에 특히 취약한 지하시설을 대상으로 점검을 실시해 안전한 환경을 조성할 것”이라면서, “시민 여러분도 지하시설 주변에서 재난 위해요소 발견시, 다산콜센터(☎120)로 즉시 신고해줄 것”을 당부했다.

- 외부전문가 참여 -

지하도상가·지하주차장 점검 계획

지하도상가 등 화재·안전 등 취약시설에 대한 전문가 합동 안전점검을 실시하여 지하시설에 대하여 시민들이 안전하게 이용 할 수 있도록 하고자 함

Ⅰ		점검방향

❍ 계절적 특성으로 이용자가 증가하는 지하공간시설에 대한 안전점검을 실시하여 이용 시민들의 안전 확보

❍ 가스설비, 소화설비, 비상대피시설, 건축분야 등에 대한 민간전문가 참여 표본점검실시를 통한 안전사고 방지유도 및 보완

Ⅱ		점검계획

□ 점검개요

❍ 기 간 : ‘16.11.16 ∼ 11. 23(기간 중 6일)

❍ 대 상 : 37개소(지하도상가 25, 지하주차장 12)

※ 표본점검 : 12개소 (지하도상가 8, 지하주차장 4)

❍ 점검분야 : 5개 분야 (전기, 가스, 소방, 기계, 건축)

❍ 점검내용

- 전기설비, 가스설비, 방화시설, 피난시설 등 화재·안전관리실태 전반

❍ 점검방법

- 전기, 가스, 소방, 기계, 건축분야 등의 민간 전문가 합동점검

□ 점검결과 조치

❍ 긴급 및 경미한 사항은 현장시정

❍ 필요시 외부전문가 자문의견을 반영하여 보완조치

참고자료

<지하도 상가 사진>

소공 지하상가	을지로 입구 지하상가	을지로 지하상가

<지하주차장 사진>

구파발주차장	학여울역	영등포구청