실외등(가로등·보안등) LED교체방안

‘14. 8

한국조명공업협동조합

* LED보급정책 - 서울시, 실외등(가로등 • 보안등) 보급정책

조명조합 박선규 부장

현재 상황>

2060 계획에 따라 2020년까지 공공기관의 모든 조명을 LED조명으로 교체하기위해 노력하고 있는 가운데, 서울시에서 LED가로등 및 보안등에 대하여 2018년까지 공공부문 100%, 70만개 보급에 산업계에서는 신기술개발, 에너지절약, 고용창출, 경제 활성화에 매우 크게 도움이 될 것으로 사료되며 서울시의 시작은 각 지방 자치 단체로의 보급 확산에 크게 기여할 것이다.

국내 LED 조명 시장은 과거의 전통조명처럼 조명제품 위주의 단순 조명과 일부 IT 그룹으로 포괄 결합된 제품으로 형성 되었으나, 이제는 개별 제품에 까지 IT를 점목하여 좀 더 다양한 세부기능과 복잡한 융복합 시스템 산업구조로 나아감에 따라 시장의 구성과 규모도 단순 제품 판매시장에서 타 산업분야와 결합된 새로운 시장 수요창출이 기대된다.

용도별 국내조명시장 전망(합계는 중복 포함)

(단위: 조원)

연도	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
가정용	0.11	0.17	0.20	0.28	0.25	0.29	0.43	0.62	0.87	1.09
상업용	0.25	0.30	0.40	0.39	0.50	0.59	0.77	1.03	1.37	1.71
산업용	0.25	0.34	0.45	0.56	0.63	0.81	0.94	1.23	1.62	2.33
공공용	1.76	2.07	2.39	2.72	3.15	3.65	4.29	5.12	6.10	7.45
계	2.37	2.88	3.44	3.95	4.53	5.34	6.43	8.0	9.96	12.58

(자료:한국산업기술평가원 ‘13년 조사)

생산현장에 나아가 보면 서울시와 관련된 품목은 타 지방 자체단체도 점목하여 활용하는 관계로 공장의 활성화 여부에 직접적으로 나타나는 것을 알 수 있다. 피부로 몸소 느껴지는 한 부분이다.

또한, 보급 순서도 실내용인 백열전구 대체, 삼파장 형광등 대체를 시작으로 보안등, 가로등, 시스템조명 등으로 하여 방향을 잘 잡았으며, 우리나라 조명업계의 현실과 국제적인 기술흐름 등을 감안하여 시기적절한 기획 하에 추진되고 있는 것으로 사료 된다.

세계 LED조명시장은 최근 몇 해 동안 고성장기로 볼 수 있다. 2015년 전망되는 LED 조명시장규모는 약 345억$ (34.5 조원)정도로 예상되고 있다. 주요 관심지역으로는 미국, EU, 중국 및 일본과 한국이지만 중남미, 동남아, 호주 및 러시아권 등도 에너지절감효과가 크고 환경 친화적인 장점이 있는 LED조명 보급에 관심이 높아지고 있다.

세계 주요국의 LED조명 R&D투자도 크게 활발해지고 있다. 미국 DOE(에너지부)통계에 따르면 2012년 세계 LED조명 R&D 투자액은 약1조110억달러로 한화로 환산하면 120조에 달하고 있다.

국내외 시장은 아직 까지는 시장 수요에 비해 공급 업체수가 많은 관계로 서울시의 LED보급 활성화 계기로 민수까지 확산 된다면 지금 보다도 몇 배는 더 가격과 신뢰성, 호환성 등에 빠른 기술이 도입되리라 사료된다.

에너지 관련 우리의 현실을 보면 불과 몇 년 사이에, ‘블랙아웃’ 이란 단어가, 자연스러운 낱말이 되었다. 한 여름 혹은 한 겨울에 한 번씩 반갑지 않게 찾아오는 에너지 대란이란 이제 LED조명으로 그 해답을 찾아야 할 때가 온 것이다.

또한, 탄소 배출증가로 온난화 현상이 발생하고, 미래인류의 생존기회가 감소하게 되었다. 이 상황에서, 에너지를 대폭 절감할 수 있는 방안이 고려된다면, 그 만큼의 이산화탄소 배출량도 줄어들게 되고, 그와 직접적으로 연계가 되는 지구온난화현상 또한 더디게 진행되므로, 미래문명에 생존기회의 시간을 조금 더 연장할 수 있는 좋은 시너지 효과를 확보하게 될 것이다.

다시 말해, 지금 최우선 과제는 에너지를 많이 절감하는 방안을 강구하여, 적극적으로 진행해야 한다는 점이다.

에너지 소비분야 中, 빠른 시일 내에 절감효과를 얻을 수 있는 분야는 조명이다. 전체 에너지 소비의 20% 라는 큰 비중을 차지하고 있다. 이 에너지를 10% 더 절감할 수 있다면, 연이어 생성될 수 있는 파급효과도 상당할 것이다. 우선, 야간 도로를 밝혀주는 가로등/보안등 조명을 절감 폭이 높은 LED조명으로 전환 된다면, 큰 절감효과를 기대해볼 수 있다.

비교 데이터>

a. 전국 2,700,000개 HID 가로등, 연간 전력소비량 : 2,790,000MWh

( 2011년 12월, 에너지관리공단 자료기준 )

b. 전국 HID 가로등을 LED 로 교체 時, 기대 효과

구 분	* HID 가로등	** LED로 교체시
연간 소비 전력량 (MWh)	2,790,000	1,674,000
연간 배출 CO2 량 (Ton)	1,185,750	711,450
연간 소모 에너지비용 (천원)	￦446,434,875	￦267,860,925
연간 절감 CO2 배출량 (Ton)	-	474,300
연간 절감 에너지비용 (천원)	-	￦178,573,950

(전력량 1kWh : CO2배출 0.425kg, 전력량 1kWh : 에너지비용160원, 누진제외 산출)

* HID 가로등 : High Intensity Discharge, 고압방전램프를 장착한 가로등

** 동일 조명성능 LED 로 교체, 전력소비량 40% 감축 기대

( 총 절감분 1,116,000 MWh ≒ 75만 가구(4인 기준), 1년 사용량 )

c. KIIC(조명조합)에서 KTC(기계전기전자시험원)에 의뢰하여 현장시험 실측을

여주 IC 인근에서  기존 가로등기구와 LED가로등기구 비교 측정한 결과

• 가로등기구 특성 비교 요약

구 분	메탈램프 가로등	LED 가로등	비 고
램프 전력	350W	151W
램프 소비전력	385W	151W
측정 수량	3개	3개
평균노면 휘도	만족	만족
차선축 균제도	만족	만족
종합 균제도	미흡	만족
총 소비전력	1155W	453W	소비전력 60% 절감
연간전기요금 (1일 10시간)	415,800원	163,080원	전기요금 60% 절감
연간 탄소배출량	1950.1 Kg	764.84 Kg	탄소배출량 60% 저감

비고 : 1) 신설된 150W급 LED가로등은 해당 도로의 조명등급의 기준(평균노면

휘도, 종합균제도, 차선축균제도)을 만족한다. 그러나, 기존 메탈 등은

종합균제도에서 미흡하다.

2) LED가로등은 경제적인 측면에서 기존 램프에 비해 소비전력을 줄이

면서 도로의 조명기준을 만족하여 연간 전기요금 1/2 및 탄소 배출

량을 절감 효과를 기대할 수 있을 것이다.

- 측정 일시 : 2013년 8월 14일 AM 00시  ~  AM 03시

- 측정 위치 : 여주군 세종로 여주IC 삼거리 (여주군청 방향)

차선 폭	차선	가로등 높이	배열방식	노면	배치간격
3m	왕복8차선	8~9m	마주보기	아스팔트	20~25m

- 도로 환경

주간 측정 지점 현장 사진

[ 메탈램프 가로등 측정 사진]	[ LED가로등 측정 사진]

* 실제로는 도로의 차량을 상당시간 차단하고 측정하였음.

도로 조명 기준 ( KS C 3701 : 2007 )  - 운전자에 대한 도로 조명의 휘도 기준

LED로 교체 시에 절감될 수 있는 항목, 비용이나 탄소배출량에서의 감축효과는 상당히 크다는 것을 예상해 볼 수 있다. 무엇보다도 신속히 추진해야 할 과제임을 실감할 수 있다. 기존에 설치되어 있는 에너지 소모가 많은 HID조명들을, 에너지 절감 폭이 큰 LED조명으로 교체하게 되면 소모되는 에너지비용과 탄소배출량을 상당량 줄일 수 있다고 사료된다.

정책 반영 >

요즘 TV 라디오 인터넷 등에서, 전기세 절감이 많은 LED 조명으로 교체 하세요 ~ 라는 문구를 심심치 않게 접하게 된다. 비용절감도 중요한 이슈로 활용되겠지만, 보다 큰 이유 “미래 인류생존이 힘들어질 수 있다”는 내용을 심각히 고려할 수 있도록 홍보하여, ‘현재의 편안한 나’ 보다는 ‘미래 우리 아이들을 위한 나은 환경’을 위해, 에너지 절감이 필요하다는 것을 적극 알리는 것이 더 우선되어야 하지 않을까 사료된다.

기성세대는 신문/방송을, 청년층은 스마트폰/온라인검색 등이 친숙하므로 블로그나 검색엔진, 오픈마켓 등을 통한 광고로 에너지 절감이 필요한 이유,  “인류 생존환경 (환경개선) + 생활 향상 (비용절감) ” 등을 홍보하여 현실을 체감할 수 있도록 하는 것이 선행되어야 한다고 사료된다.

방안으로는 최초 설치 시 보조금 지급 혜택이 필요하다.

일반적인 개념으로 볼 때, 금전부담이 적어야, 한번쯤 고려해보게 된다. 지방자치단체에서 종종 시행되는 에스코(esco)사업처럼, 최초 설치비는 지원하고, 이후 에너지 절감부분 만큼씩 회수하는 방법과 자금조달관련 파이낸싱 방법도 괜찮다고 사료된다.

에너지를 더 절감할 수 있도록 효율이 좋은 고효율 제품으로 사용하면, 한전에서 전기료감면혜택이 주어진다. 그래서 고효율제품을 선호하여 설치하여 사용한다. 이 제도를 에너지 절감 폭이 훨씬 큰 LED조명에 활용한다면 보급에 상당한 효과가 발생하리라 사료된다.

신문이나 인터넷에서 화제로 부각되고 있는 저소득층 LED 교체사업의 지원 범위의 확대도 필요하다. ( 저소득층 생활영역 中 - 동네보안등, 우범지대 보안등이 꼭 필요 )  초/중/고, 체육공원, 마을회관, 놀이터 등, 조명이 필요한 곳에는 초기 설치비용을 지원하고, 에스코 방식으로 비용을 회수하게 되면 설치자와 비설치자 모두에게 바람직한 방식이 되지 않을까 사료된다.

다른 나라의 경우 유럽과 일본은 인터넷을 통해 소비자가 손쉽게 LED조명을 구매할 수 있도록 하는 등 LED조명 인지도 향상에도 주력하고 있어서 서울시 홈페이지에 베너 광고로 활용해도 좋을 듯하다.

앞으로 한-중 FTA가 진행되면 중국 LED조명기업의 국내시장 진출이 가속화될 것이 예상되는 가운데 우리가 먼저 시장을 선점해야 할 것이다.

국내 LED 조명시장은 아직까지도 시장 형성과정에 있으며 LED 벌브, 형광등 가격도 서서히 소비자 가격에 근접하고 있지만 좀더 활성화가 되어 LED조명의 가격과 성능이 수요자가 합리적이라고 인정할 수 있는 수준에 도달하여, 원하는 제품을 손쉽게 조달할 수 있게 된다면 민간수요시장도 급성장할 것으로 예상 된다.

조명이 필요한 지역이나 조명양이 부족하여 교체가 필요한 지역에 LED조명을 설치하게 되면, 신문/방송/온라인에 기사화 하여, 에너지 절감효과가 얼마나 되었고, 그로 인해 환경의 회생기회가 얼마나 상승되었는지 등의 홍보가 필요하다 사료된다.

건축물 에너지 절약 설계기준과 친환경 주택의 설계기준 및 성능 등 건축 관련 규정에 LED조명 사용 의무화가 필요하며, 다양한 제조업체의 참여로 새로운 아이디어 속에 LED조명의 방향을 제시 할 수 있는 서울시가 되길 희망 한다.