서울아산병원 증축사업 환경영향평가서 초안 검토 의견

< 태양광 >

○ BIPV는 건축물 외관에 큰 영향을 미치므로, 건물 외벽과 어울리도록 형태, 색상 등을 고려해 제품 선정 및 설치

○ 옥상에 설치하는 PV도 곡선 모양, 분할 설치 등 디자인을 고려하여 설계 반영 요함.

< 집단에너지 >

○ 인근 지역난방 공급 지역으로 해당 지역 집단에너지사업자에게 지역냉·난방 공급 가능 여부를 확인하고, 지역냉·난방 도입 여부 검토

- 집단에너지사업법에 따라 분산형전원으로서 집단에너지 공급 확대 및 기후변화에 관한 국제엽합 기본협약에 능동적 대응 및 에너지절약을 위해 집단에너지 보급·이용을 권장하고 있음

< 사후환경영향조사 결과 통보 >

○ 온실가스 분야 사후환경영향조사 중 지역 에너지 계획 관련 자료작성 및 정책자료에 활용하기 위해, 준공 후 조사 시 마다 지역 에너지관련 통계·현황 관련 부서(시청 녹색에너지과, 구청 환경과 등 에너지관련 부서)로 조사결과 통보 협조