아리수, UN 공공행정상 대상 수상!
			서울특별시상수도사업본부
수신자		서울특별시장(주택공급과장)
(경유)
제목	서울양원 보금자리주택지구 지정변경 및 지구계획(안)에 따른 검토의견 회신

1. 주택공급과-109375호(2011.9.14)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 서울양원 보금자리주택지구(중랑구 망우동, 신내동 일원) 계획(안)에 대한 우리 본부의 의견을 아래와 같이 회신하오니 사업계획에 반영 되도록 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 예정 지구는 강북정수장 수계의 공릉배수지(용량 170천톤)를 통한 간접급수 가능지역으로 공릉배수지의 저수위(65m)를 감안하여 급수 가능토록 지구계획을 수립하시고

나. 사업지구내 배관부설 및 기존관 이설 등 세부계획은 기본 및 실시설계시 급수부(배수과) 및 동부수도사업소와 별도 협의하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관			계획설계과장			급수부장
협조자
시행	계획설계과-3525	(	2011.09.23.	)	접수		(		)
우	130-030	서울시 서대문구 서소문로 94 (합동 27-1)	/	홈페이지 http://water.seoul.go.kr
전화	02)3146-1417	/전송	02)3146-1429	/	이메일cck2003@seoul.go.kr	/	공개