통수 전 수질검사 의뢰서

공사개요	공 사 명	고덕동 668~646번지외 4개소 배급수관 정비공사
	공사개요	D=150~300mm, L=1510m
	시공업체	세경엔지니어링(주)	착공일	2015. 04. 23.
	통수예정일	2015. 05. 27.	준공예정일	2015. 09. 25.
수질검사 사 항	검사목적	통수 전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	1구간 고덕동 652 ~ 646
	검사위치	1구간 고덕동 650-5(소화전)
	검사예정일시	2015. 05. 27 수 (AM 09:00) ※변경일정시 유선통화후 변경가능
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		현장대리인 조 봉 욱 : ************* 공사 감독 기 철 주 : *************

따로붙임 : 위 치 도 1부. 끝.

◎ 위 치 도

공사명 : 고덕동 668~646번지외 4개소 배급수관 정비공사