□ 자동기상관측시스템(AWS) 수집률 제외 요청 내역

기관명	지점 번호	지점명	제외기간	제외사유
서울특별시	1151	남산	• ’18.1.5.~5.17.	네트워크 오류
			• ’18.5.29.~6.7.
	1152	동대문	• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
	1153	성북
	1154	도봉
	1155	마포
	1156	구로
	1157	영등포	• ’17.12.7.~’18.5.17.	데이터로거 교체
			• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
	1158	서초	• ’17.8.8.~ ’18.2.27.	네트워크 오류
			• ’18.5.29.~6.7.
	1159	강남	• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
	1160	서대문
	1161	금천*	• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
			• ’18.6.23.~미정	철거예정
	1162	양천	• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
	1163	노원
	1164	광진
	1165	강북
	1166	송파	• ’18.4.12.~7.5	기기설치건물 리모델링
	1167	용산	• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
	1168	성동*	• ’18.1.5.~3.23	네트워크 오류
			• ’18.4.11.~5.17
			• ’18.5.24.~미정 * 내구연한 도래로 인한 고장빈도 증가로 철거공사 예정
	1169	중랑	• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
	1170	중구
	1171	종로	• ’17.6.24.~5.17.	풍속베어링 교체
			• ’18.5.29~6.7	네트워크 오류
	1172	은평	• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
	1173	동작
	1174	관악	• ’18.1.5.~7.5	통신장비 교체
			• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
	1175	강동	• ’18.5.29.~6.7.	네트워크 오류
	1176	강서	• ’17.9.22~미정	이전설치 진행중