‘16년 서울 공공한옥 소방시설물 점검 총괄표

(단위: 개)

연번	소유	위 치 (도로명주소)	소화기 폐기	소화기 추가	화재감지기 추가	확산소화기 추가	조치결과	비고
1	SH	*계동 105 (북촌문화센터)	-	-	1	-	완료
2	SH	계동 135-1 (한옥지원센터)	-	1 (20kg)	-	1	완료
3	서울시	계동 135-2,3 (마을서재&쉼터갤러리)	2	2	4	3	완료
4	SH	*계동 72 (배렴가옥)	-	3	4	-	미완료	공사중
5	서울시	계동 25번지 (나전과옻칠)	1	2	3	-	완료	보일러실 가연물 제거 필요
6	서울시	계동 2-31 (목공예공방)	-	1	6	-	완료
7	서울시	계동 2-39외 1 (전통혼례보)	-	1	-	-	완료
8	서울시	계동 2-50 (이소정 한복공방)	-	-	-	-	-	보일러실 가연물 제거 필요
9	서울시	계동 15-6 (두게스트하우스)	-	-	-	1	완료
10	SH	계동 2-131 (북촌공예클러스터)	-	-	2	-	완료
11	서울시	원서동 38 (지형공방홍벽헌)	-	-	2	-	완료
12	서울시	원서동 41 (전통연공방)	1	1	-	-	완료	화재감지기 건전지 교체 요망
13	서울시	계동 104-3 (우리집)	3	4 [3.3kg(3) 20kg(1)]	-	-	완료	-
14	서울시	재동 53-1 (무형문화재전시관)	-	-	1	1	미완료	화재감지기 건전지 교체 요망
15	SH	재동 33 (옻칠공방)	-	1	5	1	완료	화재감지기(보일러실) 건전지 교체 요망
16	SH	가회동 11-39 (국악공방)	-	2	-	-	완료
17	서울시	가회동 11-7 (동림매듭공방)	-	-	-	-	-
	SH	가회동 11-103 (색실문양누비)	-	-	3	-	완료
18
	서울시	가회동 11-22 외1 (한옥협동조합)	-	1 (20kg)	8	-	완료
19
	서울시	가회동 11-91외1 (전통공예체험관)	-	3	10	-	완료	보일러실 가연물 제거 필요
20
	서울시	가회동 11-18 외 3 (금박연)	1	1	7	-	완료
21
	서울시	가회동 11-32 (한상수자수공방)	1	1	5	1	완료	사무실 등기구 교체 요망
22
	서울시	가회동 31-69 (우리빛깔공방)	-	1	3	1	완료
23
	서울시	가회동 35-2 외1 (초고공방고드랫돌)	-	2	2	1	완료
24
	서울시	누하동 155-11외1 (서촌소통방)	-	2	-	-	완료
25
26	서울시	필운동 88-1 (홍건익가옥)	-	-	-	-	-