누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T9-1 다점식 및 L-로드 탐사)
블록명	서초10	작업일자	1.28	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 주병국, 송영탁
누수위치	서초구 효령로57-4(서초동 1603-66번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	보도블록					도로폭	M
(반포중블록 민원탐사 누수 적출건) 다점식 : 효령로57-4(서초동) 150mm관로 누수 L-로드 : 효령로57-4(서초동) 150mm관로 누수