누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 10-1) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포27	작업일자	1.25	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 전경복.
누수위치	서초구 강남대로 6길 59(양재동 344-8번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 민원탐사 누수 재 적출건) 다점식 : 강남대로 6길 59(양재동) 150mm 관로 누수 L-로드 : 강남대로 6길 59(양재동) 150mm 관로 누수