누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 25)다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포27	작업일자	3.9	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 김재모, 정일용
누수위치	서초구 강남대로 6길 59-10(양재동 344-12번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(방배중블록 계획탐사 누수 적출건) 음청식 : 강남대로 6길 59-10(양재동) 80mm 관로 누수 L-로드 : 강남대로 6길 59-10(양재동) 80mm 관로 누수