누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 37) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포27	작업일자	4.11	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 전경복
누수위치	서초구 강남대로8길68-6(양재동 337-2번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록(기간제)탐사 누수 적출건) 다점식 : 강남대로10길68-6(양재동) 80mm 관로 누수 L-로드 :강남대로10길68-6(양재동) 80mm 관로 누수