누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 91) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	양재04	작업일자	7.13	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 정일용
누수위치	서초구 양재천로31길2-13(양재동 85-3번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 특화사업(기간제)탐사 누수 적출건) 다점식 : 양재천로31길2-13(양재동) 80mm 관로 누수 L-로드 :양재천로31길2-13(양재동) 80mm 관로 누수