누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 95) 음청식 및 L-로드 탐사
블록명	양재05	작업일자	7.22	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 정일용, 백길현
누수위치	서초구 강남대로27길 106(양재동 58번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	콘크리트					도로폭	M
(서초중블록 특화사업(기간제)탐사 누수 적출건) 음청식 : 강남대로27길106(양재동) 20mm 관로 누수 L-로드 : 강남대로27길106(양재동) 20mm 관로 누수