누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 109) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포27	작업일자	9.22	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 정일용.
누수위치	서초구 강남대로 6길 28(서초동 1438-8번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(암사중블록 계획(기간제)탐사 누수 적출건) 다점식 : 강남대로 6길 28(양재동) 20mm 관로누수 L-로드 : 강남대로 6길 28(양재동) 20mm 관로누수