누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 104) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	방배1-13	작업일자	9.9	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 백길현, 정일용.
누수위치	서초구 도구로 1길 60(방배동 471-4번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(방배중블록 민원탐사 누수 적출건) 다점식 : 도구로 1길 60(방배동) 150mm 관로누수 L-로드 : 도구로 1길 60(방배동) 150mm 관로누수