누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T2) 음청식 및 L-로드 탐사
블록명	양재05	작업일자	2019.1.3	날씨	맑음		주간,야간
탐지원	김재모, 주병국
누수위치	서초구 남부순환로344길 10(서초동367-3번지)				지역구분		도심,주택
포장종류	아스팔트도로				도로폭		M
(암사중블록 계획탐사 누수 적출건) 음청식 : 남부순환로344길10(서초동) 600mm관로 누수 L-로드: 남부순환로344길10(서초동) 600mm관로 누수