누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 110) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	서초10	작업일자	9.22	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 정일용.
누수위치	서초구 서초중앙로42(서초동 1603-2번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(반포중블록 계획(기간제)탐사 누수 적출건) 다점식 : 서초중앙로 42(서초동) 300mm 관로누수 L-로드 : 서초중앙로 42(서초동) 300mm 관로누수