누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 112) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	서초07	작업일자	9.29	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 정일용.
누수위치	서초구 서초대로270(서초동 1572-1번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(반포중블록 계획(기간제)탐사 누수 적출건) 다점식 : 서초대로 270(서초동) 200mm 관로누수 L-로드 : 서초대로 270(서초동) 200mm 관로누수