누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 125 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	방배14	작업일자	10.19	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모. 정일용
누수위치	서초구 방배천로 4안길 38(방배동 454-25번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(방배중블록 민원탐사 누수 적출건) 음청식 : 방배천로 4안길38(방배동) 100mm관로 누수 L-로드 : 방배천로 4안길38(방배동) 100mm관로 누수