누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 114 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	서초07	작업일자	9.30	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모. 정일용
누수위치	서초구 서초대로 48길 80(서초동 1562-4번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(반포중블록 계획(기간제)탐사 누수 적출건) 음청식 : 서초대로 48길 80(서초동) 100mm관로 누수 L-로드 : 서초대로 48길 80(서초동) 100mm관로 누수