배출시설 발생오수 처리비용 부과자료(‘19.6월)

□ 오수처리량 및 수질

연번	대상시설	처리량 (㎥)	수 질 측 정 결 과(㎎/L)						비고
			날짜	BOD	COD	SS	TN	TP
1	서초구 청소종합시설	425	적용	2,390.5(BOD)		3,325	238.580	24.883
			6/14	2,289.3	1,045.5	3,325	238.580	23.414
			6/28	2,390.5	977.5	2,740	202.105	24.883
2	하남시 분뇨전처리수	1,929.141	적용	5,554.7(BOD)		7,100	867.627	120.064
			6/14	5,554.7	2,674.7	7,100	551.511	66.510
			6/28	3,301.4	2,446.1	4,200	867.627	120.064

□ 처리단가 산정

○ 하수처리단가 산출

- 123.26원(운영단가)+50.55원(감가상각비단가) = 173.81원/㎥

☞ 2017년 운영(처리)단가 = 34,146,252천원/277,021,046㎥ = 123.26원/㎥

☞ 감가상각비단가 = 14,002,532천원(2017년도말 기준)/277,021,046㎥ = 50.55원/㎥

※ 서울특별시 물재생계획과-14769(2018.11.13)의 산정된 [㎥당 하수처리단가] 적용

○ 수질사용료단가 산출

- 서초구 청소 : [｛(2,390.5-170)+(3,325-131)｝㎎/L×250원/㎏

＋｛(238.580-35)+(24.883-4)}㎎/L×500원/㎏}] ÷ 1,000 = 1,465.8565원/㎥

- 분뇨전처리수 : [｛(5,554.7-170)+(7,100-131)｝㎎/L×250원/㎏

＋｛(867.627-35)+(120.064-4)｝㎎/L×500원/㎏] ÷ 1,000 = 3,562.7705원/㎥

☞ 설계유입수질 농도 : BOD 170㎎/L, COD 96㎎/L, SS 131㎎/L, TN 35㎎/L, TP 4㎎/L

(서울특별시공고 제2013-1504호)

☞ 수질항목(BOD, COD, SS) ㎏단가 = 250원/㎏, (TN, TP) ㎏단가 =500원/㎏

□ 처리비용 산출

연번	대상시설	처리량 (㎥)	오수처리단가(원/㎥)			오수처리비용 (원)
			계	하수처리	수질사용료
1	서초구 청소종합시설	425	1,639.6665	173.81	1,465.8565	696,858
2	하남시 분뇨전처리수	1,929.141	3,562.7705	해당없음	3,562.7705	6,873,086

배출시설 발생오수 처리비용 부과자료(‘19.7월)

□ 오수처리량 및 수질

연번	대상시설	처리량 (㎥)	수 질 측 정 결 과(㎎/L)						비고
			날짜	BOD	COD	SS	TN	TP
1	서초구 청소종합시설	446	적용	3,723.6(BOD)		7,290	258.932	39.000
			7/11	3,723.6	2,049.1	7,290	258.932	39.000
			7/26	3,056.8	1,172.4	2,290	194.677	19.687
2	하남시 분뇨전처리수	2,005.207	적용	3,880.5(BOD)		16,200	560.744	75.592
			7/11	3,834.1	2,442.1	15,200	519.332	44.503
			7/26	3,880.5	3,821.6	16,200	560.744	75.592

□ 처리단가 산정

○ 하수처리단가 산출

- 123.26원(운영단가)+50.55원(감가상각비단가) = 173.81원/㎥

☞ 2017년 운영(처리)단가 = 34,146,252천원/277,021,046㎥ = 123.26원/㎥

☞ 감가상각비단가 = 14,002,532천원(2017년도말 기준)/277,021,046㎥ = 50.55원/㎥

※ 서울특별시 물재생계획과-14769(2018.11.13)의 산정된 [㎥당 하수처리단가] 적용

○ 수질사용료단가 산출

- 서초구 청소 : [｛(3,723.6-170)+(7,290-131)｝㎎/L×250원/㎏

＋｛(258.932-35)+(39.000-4)}㎎/L×500원/㎏}] ÷ 1,000 = 2,807.616원/㎥

- 분뇨전처리수 : [｛(3,880.5-170)+(16,200-131)｝㎎/L×250원/㎏

＋｛(560.744-35)+(75.592-4)｝㎎/L×500원/㎏] ÷ 1,000 = 5,423.543원/㎥

☞ 설계유입수질 농도 : BOD 170㎎/L, COD 96㎎/L, SS 131㎎/L, TN 35㎎/L, TP 4㎎/L

(서울특별시공고 제2013-1504호)

☞ 수질항목(BOD, COD, SS) ㎏단가 = 250원/㎏, (TN, TP) ㎏단가 =500원/㎏

□ 처리비용 산출

연번	대상시설	처리량(㎥)	오수처리단가(원/㎥)			오수처리비용(원)
			계	하수처리	수질사용료
1	서초구 청소종합시설	446	2,981.426	173.81	2,807.616	1,329,716
2	하남시 분뇨전처리수	2,005.207	5,423.543	해당없음	5,423.543	10,514,389

배출시설 발생오수 처리비용 부과자료(‘19.8월)

□ 오수처리량 및 수질

연번	대상시설	처리량 (㎥)	수 질 측 정 결 과(㎎/L)						비고
			날짜	BOD	COD	SS	TN	TP
1	서초구 청소종합시설	422	적용	3,810.8(BOD)		3,030	357.849	35.351
			8/7	3,810.8	2,863.9	3,030	357.849	35.351
			8/29	1,377.4	622.8	640	110.342	6.287
2	하남시 분뇨전처리수	1,777.749	적용	5,286.0(COD)		9,700	812.092	119.753
			8/7	2,793.5	5,286.0	9,700	812.092	84.517
			8/29	3,736.8	3,291.1	6,800	439.257	119.753

□ 처리단가 산정

○ 하수처리단가 산출

- 123.26원(운영단가)+50.55원(감가상각비단가) = 173.81원/㎥

☞ 2017년 운영(처리)단가 = 34,146,252천원/277,021,046㎥ = 123.26원/㎥

☞ 감가상각비단가 = 14,002,532천원(2017년도말 기준)/277,021,046㎥ = 50.55원/㎥

※ 서울특별시 물재생계획과-14769(2018.11.13)의 산정된 [㎥당 하수처리단가] 적용

○ 수질사용료단가 산출

- 서초구 청소 : [｛(3,810.8-170)+(3,030-131)｝㎎/L×250원/㎏

＋｛(357.849-35)+(35.351-4)}㎎/L×500원/㎏}] ÷ 1,000 = 1,812.05원/㎥

- 분뇨전처리수 : [｛(5,286.0-96)+(9,700-131)｝㎎/L×250원/㎏

＋｛(812.092-35)+(119.753-4)｝㎎/L×500원/㎏] ÷ 1,000 = 4,136.1725원/㎥

☞ 설계유입수질 농도 : BOD 170㎎/L, COD 96㎎/L, SS 131㎎/L, TN 35㎎/L, TP 4㎎/L

(서울특별시공고 제2013-1504호)

☞ 수질항목(BOD, COD, SS) ㎏단가 = 250원/㎏, (TN, TP) ㎏단가 =500원/㎏

□ 처리비용 산출

연번	대상시설	처리량(㎥)	오수처리단가(원/㎥)			오수처리비용(원)
			계	하수처리	수질사용료
1	서초구 청소종합시설	422	1,985.86	173.81	1,812.05	838,032
2	하남시 분뇨전처리수	1,777.749	4,136.1725	해당없음	4,136.1725	7,353,076