누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T103 음청식 및 L-로드 탐사
블록명	개포1-09	작업일자	11.7	날씨		흐림,비	주간,야간
탐지원	김재모, 주병국
누수위치	서초구 염곡안3길19(염곡동 39-3번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	콘크리트 마당					도로폭	M
(암사중블록 민원탐사 누수 적출건) 음청식 : 염곡안3길19(염곡동) 15mm인입관 누수 L-로드 : 염곡안3길19(염곡동) 15mm인입관 누수