누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 22) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포27	작업일자	3.15	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 전경복
누수위치	서초구 강남대로10길5(양재동 327-19번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	차도(아스팔트)					도로폭	M
(암사중블록 민원탐사 누수 적출건) 다점식 : 강남대로10길5(양재동) 150mm 관로 누수 L-로드 : 강남대로10길5(양재동) 150mm 관로 누수