누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 109 음청식 및 L-로드 탐사
블록명	방배1-14	작업일자	11.23	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 주병국, 임효싞
누수위치	서초구 남부순환로289길42(방배동 530-56번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(방배중블록 계획탐사 적출건) 음청식 : 남부순환로289길42(방배동) 25mm인입관 누수 L-로드 : 남부순환로289길42(방배동) 25mm인입관 누수