누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T 23 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	반포19	작업일자	3.15	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모. 전경복
누수위치	서초구 서초대로1길8(방배동 1477번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(반포중블록 민원탐사 누수 적출건) 다점식 : 서초대로 1길8(방배동) 100mm관로 누수 L-로드 : 서초대로 1길8(방배동) 100mm관로 누수