누수탐지 적출보고서(서초구) No.(T57) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	방배1-14	작업일자	6.1	날씨		맑음		주간,야간
탐지원	김재모, 전경복, 임효식
누수위치	서초구 남부순환로289길43-2(방배동530-106번지)						지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로						도로폭	M
(반포중블록(기간제)누수 적출건) 다점식 : 남부순환로289길(방배동) 80mm관로 누수 L-로드: 남부순환로289길(방배동) 80mm 관로 누수