		석가탄신일 대비 안전대책 추진결과(개화119안전센터)

□ 개  요

○ 기  간 : 2014.4.22.(화) ~ 4.30.(수)

○ 대  상 : 2개소(미타사, 칠성사)

○ 현장 지도방문 : 센터장 최창호

□ 추진 결과

구분	대상	결 과		불량사항 조치결과(건수)							기타
		양호	불량	소계	시정 명령	건축	전기	가스	입건	과태료
계
문화재 보유사찰
전통사찰	2	2
기 타

※ 현지시정 4건 : 칠성사 진입로상 장애물제거 1건, 미타사 진입로상 주차계도 2건,                           장애물제거 1건

□ 지도․방문결과

구 분	소방본부장 (본부과장포함)	소방서장	소방서 과․팀장	센터장	비고
대상(개)				2
방문횟수				2

※ 현장 방문에 따른 특이사항 등 우수사례

사찰 관계자에게 화재시 초동조치요령(119신고요령,소화기사용법,인명대피

유도요령 등) 및 사찰주변 비상소화장치 위치 및 사용법 교육실시

□ (현장 지도방문 결과 발굴된) 문제점 및 개선사항

○ 사찰이 임야와 인접하고 있어 화재발생시 급격 연소발생

우려

○ 석가탄신일 전후 봉축행사 관련 연등설치 및 촛불사용으로

인한 화재발생 우려

○ 화재발생시 초기에 적정소방력 신속투입 인명대피 유도 및

구조활동 최우선 실시, 초기화재진압 으로 피해의 최소화

○ 사찰주변 소방통로확보 및 소방용수시설 위치 확인(숙지)

○ 촛불, 연등 등과 같은 화재취약요인에 대한 안전관리 지도

및 사찰주변 소각행위 절대금지 및 위험요인 발생시 즉시

제거토록 지도