■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지 서울특별시 중구 소파로 130
건축 허가일(신고일) 1972									준공일 1972.12.27.
건축물 소유자의 성명 서울특별시									건축물 소유자의 주소 서울특별시 중구 퇴계로26길 52-0 서울시소방재난본부
석면건축물안전관리인 성명 강 현 모									석면건축물안전관리인 주소 서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 서울종합방재센터
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
텍스	1층 복도 천장	0	0	1	0	0	0			0	0	1	2		1	5		낮음
밤라이트	1층 아동복지협회 벽	0	0	1	0	0	0			0	0	1	2		2	6		낮음
텍스	2층 탕비실 천장	0	0	1	0	0	0			0	0	1	1		1	4		낮음
텍스	3층 홀 천장	0	0	1	0	0	0			0	0	2	2		2	7		낮음
3. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]