■ 석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황(약품투입실2)
건축물 주소지 경기도 하남시 서하남로 293(광암동)
건축 허가일(신고일) 2013.02.07.									준공일
건축물 소유자의 성명 서울특별시									건축물 소유자의 주소 경기도 하남시 서하남로 293
석면건축물안전관리인 성명 김우승									석면건축물안전관리인 주소 서울시 강동구 올림픽로71길 19-1, 301(천호동)
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일 : 2013.12.30.~12.31
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가					건축물 유지 ㆍ보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가				위해성평가 점수		위해성등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)			유지 ㆍ보수 형태 (점수)	유지 ㆍ보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)		구역의 사용 시간 (점수)
벽체재료	창고	0	1	1	0	0	0			0	0	0	0		0	2		낮음
3. 비고(특이사항 기재)
210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]